На правах рукописи

МОНАСТЫРЕВ

Павел Владиславович

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА)

05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Москва – 2005

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении

высшего профессионального образования

Тамбовском государственном техническом университете

| Научный консультант: | доктор технических наук, профессор ЕЗЕРСКИЙ Валерий Александрович |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор технических наук, профессор МАСТАЧЕНКО Владимир Николаевич |
|  | доктор технических наук, профессор СЕРЫХ Роман Леонидович |
|  | доктор технических наук, профессор ХРОМЕЦ Юрий Николаевич |
| Ведущая организация: | Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук |

Защита состоится 28 декабря 2005 г. в 1000  часов на заседании диссертационного совета Д 212.153.01 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московском институте коммунального хозяйства и строительства по адресу: 109029, г. Москва, Средняя Калитниковская улица, дом 30, актовый зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского института коммунального хозяйства и строительства.

Автореферат разослан 26 октября 2005 г.

| Ученый секретарь диссертационного совета доктор технических наук, профессор: | БУНЬКИН И.Ф. |
| --- | --- |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Энерго- и ресурсосбережение является генеральным направлением технической политики в России, что подтверждается выходом в 1995 году Постановления Правительства РФ «О неотложных мерах по энергосбережению», принятием в 1996 году Закона «Об энергосбережении» и в 1998 году Федеральной целевой программы «Энергосбережение России на 1998-2005 годы». В данных документах большая роль отводится экономии тепла на отопление жилых зданий, так как отрасль коммунально-бытового сектора составляет около трети общего потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов.

Проводимая в прошлые годы политика «дешевых» энергоносителей привела к строительству зданий с невысоким уровнем теплозащиты, а отсутствие средств регулирования и учета расхода тепловой энергии, горячей и холодной воды и природного газа создавало условия для их расточительного использования.

Реализация энергосберегающих мероприятий в жилых зданиях приводит не только к экономии топливно-энергетических ресурсов, но и несет социальный и экологический эффект. Важность последнего повышается тем, что на современном этапе значимым фактором стала эволюция жизненного уровня и образа жизни населения.

Добиться снижения расхода топливно-энергетических ресурсов можно только при комплексном подходе к энергосбережению за счет совершенствования архитектурно-планировочных и конструктивных решений, а также инженерного оборудования зданий с учетом региональных климатических, технико-экономических, социальных и экологических особенностей. Одним из важных  этапов энергосбережения является дополнительное утепление наружных стен существующих жилых зданий.

При дополнительном утеплении однородная конструкция стены превращается в многослойную, что повышает требования к качеству проектирования и производству работ, поскольку разнородность и значительное количество применяемых материалов усугубляет возможность ошибок, приводящих к снижению теплозащитных свойств и эксплуатационной надежности утепляемых конструкций.

В настоящее время дополнительное утепление существующих зданий осуществляется с использованием различных конструктивно-технологических решений и материалов. К сожалению эти конструктивно-технологические решения часто принимаются без должного обоснования с позиций строительной теплофизики. Недостаточное внимание уделяется оценке надежности применяемых материалов и решений при реализации дополнительного утепления наружных стен. Слабо проработаны инженерные вопросы проектирования отдельных систем дополнительного утепления. Перечисленные выше вопросы зачастую не увязываются с климатическими, материально-техническими и экономическими условиями отдельных регионов нашей страны. Недостаточно проработаны организационно-технологические аспекты реализации дополнительного утепления с учетом состояния наружных стен существующих жилых зданий. В связи с этим можно считать, что разработка физико-технических и конструктивно-технологических основ для отдельных систем дополнительного утепления жилых зданий является актуальной задачей.

Целью диссертационной работы является формулирование основных теоретических положений термомодернизации ограждающих конструкций жилых зданий, разработка теоретических основ и инженерных методов расчета конструктивных параметров вентилируемых наружных стен, оценка их эксплуатационной надежности, а также совершенствование организационно-технологических способов устройства дополнительного утепления наружных стен существующих жилых зданий на примере Центрально-черноземного региона.

Основные задачи работы. Для достижения поставленной цели предполагалось решить следующие задачи:

- сформулировать основные теоретические положения термомодернизации ограждающих конструкций жилых зданий, базирующиеся на терминологии и определениях, функционально-системном подходе к энергосбережению, критериях эффективности и оптимизации энергосберегающих мероприятий;

- проанализировать способы устройства дополнительного утепления наружных стен жилых зданий и выбрать конструктивно-технологическое решение для термомодернизации жилых зданий в условиях Центрально-черноземного региона;

- экспериментально исследовать влияние фильтрации воздуха под облицовочными панелями вентилируемых фасадов на термическое сопротивление утепленных наружных стен;

- исследовать влияние параметров ветродождевых потоков и конструктивно-технологических решений вентилируемых фасадов на водопроницаемость стыков облицовочных панелей с различной конфигурацией торцевых граней;

- провести исследование температурного режима утепленных наружных стен с учетом влияния неоднородностей в виде крепежных узлов вентилируемых фасадов;

- разработать методику расчета коэффициента теплотехнической однородности наружных стен, термически ослабленных элементами крепежного каркаса;

- разработать математическую модель тепло-влагопереноса в вентилируемых ограждающих конструкциях и с её помощью провести исследование влияния параметров вентилируемых воздушных прослоек на влажностный режим наружных стен;

- провести экспериментальные исследования изменений во времени тепло-физических и физико-механических свойств минераловатных плит под воздействием эксплуатационных факторов;

- провести аналитическое и экспериментальное исследования в области обеспечения прочности элементов вентилируемого фасада и разработать соответствующий инженерный подход к  выбору параметров элементов вентилируемого фасада;

- выполнить многокритериальную оптимизацию параметров элементов вентилируемых фасадов с позиции обеспечения требуемой прочности, теплозащиты и влажностного режима;

- провести натурные исследования состояния наружных стен термомодернизируемых жилых зданий с оценкой отклонений наружной поверхности стен от вертикали и уточнением конструктивных решений крепежных каркасов вентилируемых фасадов;

- разработать организационно-технологические приемы и рекомендации по устройству дополнительного утепления наружных стен с вентилируемыми фасадами;

- произвести технико-экономическую, социальную и экологическую оценку термомодернизации наружных стен жилых зданий.

Объектом исследования являлись наружные стены термомодернизированных зданий, составляющих опорный (сохраняемый на перспективу) жилищный фонд Центрально-черноземного региона.

Предметом исследования являлась система дополнительного утепления наружных стен жилых зданий с вентилируемым фасадом.

Методы исследования:

- лабораторный эксперимент по исследованию влияния движения воздуха за облицовочными панелями вентилируемых фасадов на термическое сопротивление утепленных наружных стен, проведенный на разработанной и изготовленной установке;

- лабораторный эксперимент на разработанной и изготовленной дождевальной установке по изучению влияния параметров ветродождевых потоков и конструктивно-технологических решений вентилируемых фасадов на водопроницаемость стыков облицовочных панелей с различной конфигурацией торцевых граней;

- вычислительный эксперимент с использованием программных комплексов для ЭВМ «TEMPER-3D» и «ELCUT» по изучению температурного режима утепленных наружных стен и оценки влияния неоднородностей в виде крепежных узлов вентилируемых фасадов;

- вычислительный эксперимент с использованием программного комплекса для ЭВМ «TW-VENT-CONS», разработанного автором, по исследованию влияния параметров вентилируемых воздушных прослоек на влажностный режим наружных стен;

- лабораторные эксперименты по изучению изменений во времени теплофизических и физико-механических свойств минераловатных плит под воздействием эксплуатационных факторов;

- лабораторный и натурный эксперименты по определению влияния физико-механических характеристик материала утепляемой стены на прочность крепления элементов вентилируемого фасада;

- многокритериальная оптимизация параметров элементов вентилируемого фасада с позиции обеспечения требуемой теплозащиты и влажностного режима;

- натурный эксперимент по определению отклонений наружной поверхности стен от вертикали с уточнением конструктивных решений крепежных узлов вентилируемых фасадов.

Достоверность результатов, полученных при лабораторных, натурных и вычислительных экспериментах, обеспечивалась применением метрологически аттестованных установок, приспособлений и приборов; проведением экспериментов с достаточным количеством повторных испытаний и измерений; оценками воспроизводимости экспериментов и разбросов измеряемых величин; статистической обработкой данных; сопоставлением результатов, полученных разными методами, а также сравнением их с аналогичными результатами, полученными отечественными и зарубежными учеными.

Научная новизна работы. Разработаны теоретические положения термомодернизации ограждающих конструкций жилых зданий, включающие терминологию и определения, функциональную систему энергосбережения в жилищном секторе, критерии ее эффективности и многокритериальную оптимизацию рассматриваемой системы.

Исследованы закономерности влияния фильтрации воздуха за облицовочными панелями вентилируемого фасада под воздействием ветра на термическое сопротивление утепленных наружных стен с ветрозащитной пленкой и без нее.

Исследована водопроницаемость облицовочных панелей с различной конфигурацией торцевых граней в зависимости от влияния ветродождевых потоков и конструктивных решений вентилируемого фасада.

Выявлены значимые факторы, характеризующие геометрические и теплофизические свойства элементов вентилируемых фасадов и оказывающие существенное влияние на теплотехническую однородность утепленных наружных стен.

Разработана математическая модель влагопереноса в вентилируемых ограждающих конструкциях, с использованием которой изучены закономерности влияния параметров вентилируемой воздушной прослойки, размеров облицовочных панелей и открытых стыков между ними на влажностный режим наружных стен.

Получены новые данные об изменении во времени под воздействием эксплуатационных факторов некоторых теплофизических и физико-механических свойств минераловатных плит, используемых в качестве утеплителя в вентилируемых фасадах.

Решена задача многокритериальной оптимизации параметров элементов вентилируемого фасада с позиции обеспечения требуемой прочности, теплозащиты и влажностного режима.

Получены новые данные об отклонениях от вертикали наружной поверхности стен термомодернизируемых жилых зданий.

Практическое значение работы. Установлены оптимальные параметры и конструктивные решения вентилируемых фасадов, допускающие наименьшее влияние фильтрации воздуха под облицовочными панелями на термическое сопротивление утепленных наружных стен с ветрозащитной пленкой и без нее.

Найдена оптимальная форма конфигурации и геометрические параметры торцевых граней облицовочных панелей, а также размеры вентилируемой воздушной прослойки и открытых стыков между панелями, снижающие количество влаги, попадающей на теплоизоляционный материал наружных стен с вентилируемым фасадом.

Разработаны методика расчета коэффициента теплотехнической однородности термически ослабленных элементами крепежного каркаса наружных стен и практические рекомендации по повышению теплотехнической однородности вентилируемых наружных стен.

Уточнены параметры вентилируемых воздушных прослоек, размеров облицовочных панелей и открытых стыков между ними с позиций обеспечения требуемого температурно-влажностного режима вентилируемых наружных стен.

Построена экспериментально-статистическая модель зависимости коэффициента теплопроводности минераловатных плит различной плотности от числа циклов температурно-влажностного воздействия и скорости движения обдувающего их воздуха, а также модели зависимости паропоглощения, изменения линейных размеров и потери массы минераловатных плит различной плотности от числа циклов эксплуатационных воздействий.

Разработан инженерный метод прочностных расчетов несущих и ограждающих элементов вентилируемых фасадов, позволяющий выбрать рациональные параметры не только с позиции прочности, но и теплотехнической однородности наружных стен.

Для условий Центрально-черноземного региона найдены оптимальные параметры размеров вентилируемой воздушной прослойки, открытого стыка между облицовочными панелями и размеров облицовочных панелей с позиций обеспечения требуемого влажностного режима и теплозащиты вентилируемых наружных стен.

Установлены пределы регулирования элементов крепежного каркаса, использование которых при проектировании вентилируемых фасадов позволит повысить производительность монтажных работ.

Разработан новый способ крепления облицовочных панелей вентилируемого фасада к направляющим крепежного каркаса, который снижает трудоемкость монтажа панелей в 1,5…2 раза.

Разработаны рекомендации по технологии устройства дополнительного утепления наружных стен с вентилируемыми фасадами.

Для ЦЧР доказана экономическая эффективность использования вентилируемых фасадов по сравнению с другими способами утепления наружных стен, а также оценен социальный и экологический эффект от термомодернизации наружных стен жилых зданий.

Внедрение результатов работы. Материалы исследований используются при проектировании, новом строительстве и термомодернизации зданий, при совершенствовании производства теплоизоляционных материалов и изделий, а также в научных разработках различных организаций. Результаты работы способствуют повышению надежности дополнительного утепления наружных стен жилых зданий с использованием вентилируемых фасадов, снижению стоимости и трудоемкости выполнения работ, улучшению условий проживания людей, а также сокращению затрат на отопление зданий.

ОАО ПИ «Тамбовгражданпроект» при проектировании термомодернизации жилых зданий в Центрально-черноземном регионе использует разработанную автором методику расчета коэффициента теплотехнической однородности наружных стен, ослабленных теплопроводными включениями в виде крепежных элементов вентилируемого фасада, а также практические рекомендации по повышению теплотехнической однородности утепленных вентилируемых наружных стен.

ОАО «Тамбовхимпромстрой» при производстве работ по термомодернизации жилых зданий г. Тамбова использует результаты натурных исследований технического состояния наружных стен зданий, составляющих жилищный фонд города, и рекомендации по устройству дополнительного утепления наружных стен жилых зданий с использованием вентилируемых фасадов.

ЗАО «ИЗОРОК» на основании результатов экспериментальных исследований изменения во времени теплофизических и физико-механических свойств минераловатных плит, выпускаемых данным предприятием, усовершенствовал технологию производства и разработал рекомендации по применению минераловатных плит при дополнительном утеплении наружных стен зданий.

ЗАО «АЛФРЕЙМС» использовал результаты исследования влияния конструктивных параметров вентилируемых фасадов на термическое сопротивление наружных стен при проектировании и устройстве вентилируемых фасадов таких объектов как «Административное здание МПС» в г. Москве, административное здание «Москомзем» в г. Москве, здание «Уральский центр управления перевозками» в г. Екатеринбурге, здание культурно-развлекательного центра в г. Нальчик, административное здание «Кубань кредит» в г. Краснодаре, «Реконструкция Первого Московского завода радиодеталей» в г. Москве и на других объектах строительства.

В Польше Варшавское Национальное Агентство Энергосбережения при проектировании термомодернизации жилых и общественных зданий использует научные данные об изменении эксплуатационных свойств минераловатных плит в условиях воздействия различных факторов, а также результаты исследования температурных полей вентилируемых наружных стен до и после их утепления.

На защиту выносятся:

- основные теоретические положения термомодернизации ограждающих конструкций жилых зданий;

- закономерности влияния фильтрации воздуха под облицовочными панелями вентилируемых фасадов на термическое сопротивление утепленных наружных стен;

- закономерности влияния параметров ветродождевых потоков и конструктивно-технологических решений вентилируемых фасадов на водопроницаемость стыков облицовочных панелей с различной конфигурацией торцевых граней;

- зависимости влияния параметров крепежных узлов вентилируемых фасадов на теплотехническую однородность утепленных наружных стен;

- метод расчета коэффициента теплотехнической однородности наружных стен, термически ослабленных элементами крепежного каркаса;

- математическая модель тепло-влагопереноса в вентилируемых стеновых ограждающих конструкциях;

- закономерности влияния параметров вентилируемых воздушных прослоек, размеров облицовочных панелей и открытых стыков между ними на влажностный режим вентилируемых наружных стен;

- закономерности изменения во времени теплофизических и физико-механических свойств минераловатных плит под воздействием эксплуатационных факторов;

- зависимость параметров анкерных болтов от физико-механических характеристик материала утепляемой стены;

- метод расчета параметров несущих и ограждающих элементов вентилируемого фасада с позиций обеспечения их прочности и теплотехнической однородности наружных стен;

- результаты многокритериальной оптимизации параметров элементов вентилируемых фасадов с позиции обеспечения требуемой теплозащиты и влажностного режима;

- пределы изменения регулируемых параметров крепежных элементов вентилируемых фасадов с учетом состояния термомодернизируемых наружных стен.

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на III…X научно-технических конференциях Тамбовского государственного технического университета (г. Тамбов, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005 годы); Международной научно-практической конференции «Строительство-2000» (г. Ростов, 2000 г.); Международной научно-технической конференции «Эффективные строительные конструкции: теория и практика» (г. Пенза, 2002 г.); Международной научно-технической конференции «Современные проблемы строительства и реконструкции зданий и сооружений» (г. Вологда, 2003 г.); Научно-практической конференции «Перспективы развития энергетического комплекса Тамбовщины» (г. Тамбов, 2004 г.); Научно-технических конференциях «Общие проблемы конструирования и выбора материалов в строительстве» (г. Быдгошч, РП, 2000, 2003 гг.); ХVIII Польской научно-технической конференции «Экологическое и энергоэкономическое строительство» (г. Закопаны, РП, 2004 г.); VII Общепольской научно-технической конференции «Энергодом – 2004. Проблемы проектирования, возведения и эксплуатации зданий с низкой потребностью в энергии» (г. Краков-Закопаны, РП, 2004 г.).

Работа в законченном виде рассмотрена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры «Городское строительство и автомобильные дороги» Тамбовского государственного технического университета (протокол № 15 от 2 сентября 2005г.). Основные положения диссертации отражены в 76 печатных работах, в том числе одной монографии «Повышение теплотехнической однородности утепленных наружных стен с вентилируемым фасадом» (Москва, Изд-во Научный мир, 2005 г.) и одном учебном пособии «Технология устройства дополнительной теплозащиты стен жилых зданий» (Москва, Изд-во АСВ, 2000 и 2002 гг.)), которое допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 653500 «Строительство».

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, основных выводов, списка литературы из 267 названий и одного приложения. Общий объем работы изложен на 345 страницах. Основной текст диссертации, включая 47 таблиц и 95 рисунков, занимает 315 страниц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение. Обоснована актуальность исследуемой проблемы; сформулированы цель и задачи работы, научная новизна и практическое значение полученных результатов, основные положения, которые выносятся на защиту; описаны объект и предмет исследования, а также основные методы исследования.

Глава I. Актуальные задачи экономии топливно-энергетических ресурсов. Рассмотрена ситуация, сложившаяся за последние двадцать лет в топливно-энергетическом комплексе России. Показано, что в сфере энергосбережения Россия располагает большим потенциалом организационного и технологического сбережения энергоресурсов, около трети которого приходится на отрасль коммунально-бытового сектора.

Неоправданно большой расход тепловой энергии, идущей на эксплуатацию зданий, привел к тому, что за последние десять лет Министерство строительства РФ, Госстрой РФ, а также правительства, администрации и комитеты архитектуры и градостроительства ряда городов и областей выпустили значительное количество документов, регламентирующих экономию энергоресурсов, идущих на эксплуатацию зданий.

Несмотря на энергосберегающую политику в строительстве, производство тепловой энергии, идущей на эксплуатацию зданий, постоянно увеличивается. Например, с января по июль 2003 года производство тепловой энергии на отопление зданий увеличилось на 55,3 млн. Гкал (6,9 %) против уровня 2002 года и составило 859,5 млн. Гкал, что на 24,5 млн. Гкал выше прогнозных показателей. Можно предположить, что увеличение потребности жилищного фонда в тепловой энергии связано с его ростом. Однако при средних по стране энергозатратах на отопление зданий 418 кВт∙ч/м2 в год и ежегодном вводе нового жилья 33,8 млн. м2, построенного в соответствии с действующими нормами по теплозащите, экономия тепловой энергии от энергосберегающих мероприятий в новом строительстве составила всего лишь около 1 % в год. Это означает, что рост потребности жилищного фонда в тепловой энергии связан с увеличением износа зданий и ухудшением их теплозащитных свойств. Поэтому значительной экономии топливно-энергетических ресурсов, идущих на отопление зданий, можно добиться при широкомасштабном проведении теплозащитных мероприятий для зданий, составляющих опорный жилищный фонд страны.

С целью оценки зданий, составляющих опорный жилищный фонд, с точки зрения выбора энергосберегающих мероприятий, очередности проведения работ, их объемов, экономической эффективности и источников финансирования произведен анализ состояния жилищного фонда Центрально-черноземного региона и разработана его классификация. В результате выделены три группы зданий, которые по своему конструктивному решению, техническому состоянию и занимаемой доле в жилищном фонде региона являются наиболее перспективными с точки зрения проведения в них энергосберегающих мероприятий. К ним относятся здания построенные: с 1958 по 1970 гг. (типовые дома с малогабаритными квартирами); с 1971 по 1980 гг. (дома, построенные по каталогам унифицированных изделий); с 1981 по 2000 гг. (современные дома).

Показано, что наибольшего эффекта от экономии топливно-энергетических ресурсов можно добиться только при комплексном подходе к энергосбережению за счет совершенствования инженерного оборудования, архитектурно-планировочных и конструктивных решений зданий с учетом климатических, технико-экономических, социальных и экологических особенностей ЦЧР. Однако наиболее ответственным этапом энергосбережения является дополнительное утепление наружных стен указанных выше групп зданий.

Повышение теплозащитных качеств наружных стен существующих жилых зданий осуществляется с использованием различных конструктивно-технологических решений и материалов. В своем большинстве эти решения принимаются без должного обоснования с позиций теплофизики. Слабо проработаны инженерные вопросы проектирования отдельных систем дополнительного утепления. Мало внимания уделяется оценке надежности применяемых материалов и решений. Без внимания остаются вопросы адаптации конструктивно-технологических решений к климатическим, материально-техническим и экономическим условиям отдельных регионов нашей страны. Недостаточно проработаны организационно-технологические аспекты реализации дополнительного утепления с учетом состояния наружных ограждающих конструкций существующих жилых зданий.

Несмотря на вышеперечисленные слабые места, повышение теплозащитных качеств ограждающих конструкций в России ведется на протяжении последних десяти лет. За этот срок накоплен опыт утепления наружных стен существующих жилых зданий, который показал, что размещение теплоизоляционного материала с внутренней стороны утепляемой стены снижает и без того небольшую площадь помещений, а проведение работ без отселения или временного переселения жильцов порождает многочисленные конфликтные ситуации между жильцами и производителями работ.

Наружное утепление стен с защитой теплоизоляционного материала штукатурными составами является наиболее дешевым способом теплозащиты по сравнению с устройством вентилируемых фасадов, однако технология нанесения штукатурных составов имеет ряд ограничений по температуре и влажности наружного воздуха, что делает данный способ утепления сезонным. Еще одним важным недостатком штукатурки по утеплителю является небольшой срок службы системы, вызванный быстрым появлением и развитием трещин защитно-декоративного слоя.

Сформулирована научная гипотеза работы, которая состоит в следующем. С учетом климатических, материально-технических и организационно-технологических условий наиболее эффективной для дополнительного утепления наружных стен существующих жилых зданий в Центрально-черноземном регионе может быть система с устройством вентилируемых фасадов, эксплуатационная надежность которой может быть обеспечена при учете особенностей и состояния утепляемых наружных стен, обоснованном выборе конструктивных и технологических решений элементов этой системы, а также при учете изменений во времени свойств используемых материалов.

Глава II. Теоретические основы термомодернизации ограждающих конструкций жилых зданий. Рассмотрена терминология, используемая в описании процессов, связанных с повышением теплозащитных свойств существующих зданий. С целью разграничения мероприятий по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов, идущих на эксплуатацию зданий, предложены следующие термины и их определения:

- термореновация здания - комплекс ремонтно-строительных работ, направленных на восстановление теплотехнических качеств ограждающих конструкций здания, утраченных в процессе физического износа, до первоначального уровня;

- термомодернизация здания - комплекс строительных работ, направленных на приведение теплотехнических показателей всех ограждающих конструкций и инженерного оборудования к современным требованиям без изменения объемно-планировочного решения здания;

- термореконструкция здания - комплекс ремонтно-строительных работ, связанных с переустройством здания и его инженерного оборудования с целью снижения удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на эксплуатацию здания. Термореконструкция может предполагать изменение габаритов здания, как в плане, так и по высоте.

Показано, что многообразие зданий, нуждающихся в термомодернизации, и участников проведения энергосберегающих мероприятий превратило процесс экономии топливно-энергетических ресурсов в сложный хозяйственный механизм, что наряду со сложностями финансирования порождает непростые межведомственные и внутриведомственные проблемы планирования, проектирования и управления, которые требуют системного подхода.

В связи с этим энергосбережение в жилищном секторе рассмотрено как функциональная система со своей структурой и связями между элементами системы, специфическими особенностями, вытекающими из задач, возникающих при обновлении основных фондов.

Целью функционирования данной системы является получение конечного результата - максимальной экономии топливных ресурсов при минимальных затратах средств и времени.

Структура системы энергосбережения в жилищном секторе приведена в табл. 1.

Таблица 1

Структура системы энергосбережения в жилищном секторе

| Система | Виды подсистем | Подсис-темы | Подсистемы II-уровня | Элементы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управляемые | Жилищный фонд | Ограждающие конструкции | Наружные стены |
|  |  |  |  | Оконные и балконные заполнения |
|  |  |  |  | Чердачные перекрытия |
|  |  |  |  | Перекрытия над холодными подвалами и подпольями |
|  |  |  | Объемно-планировочные решения | Количество этажей |
|  |  |  |  | Ширина и протяженность здания |
|  |  |  |  | Периметр здания в плане |
|  |  |  |  | Размещение помещений различного назначения относительно друг друга |
|  |  |  | Инженерное оборудование | Отопление |
|  |  |  |  | Водоснабжение |
|  |  |  |  | Вентиляц. и кондиц. воздуха |
|  |  |  |  | Электроснабжение |
|  |  | Окружающая городская среда | Аэродинамика застройки |
|  |  |  | Плотность застройки |
|  |  |  | Архитектурная или историческая ценность ближайшего окружения |
|  |  | Инженерная инфраструктура города | Инженерные сети |
|  |  |  | Тепловые пункты |
|  |  |  | Тепловые станции |
|  | Управля-ющие | Жильцы | Собственники |
|  |  |  | Наниматели |
|  |  | Организации | Эксплуатирующие |
|  |  |  | Проектные |
|  |  |  | Строительно-ремонтные |

На функциональную систему энергосбережения в жилищном секторе оказывают воздействие системы более высокого уровня, что влияет на качественные показатели энергосбережения как системы извне. В нашем случае внешняя среда системы состоит из следующих систем: экологической, экономической, научной, органов власти различных уровней, строительной базы и топливно-энергетического комплекса. Решение сформулированной проблемы, направленной на энергосбережение в жилищном секторе с заданными требованиями к расходу топливно-энергетических ресурсов, может быть представлено схемой на рис. 1.

Функционально-системный подход к энергосбережению в жилищном секторе позволяет рассматривать данную проблему на различных уровнях системы. Однако подсистемы разных уровней имеют как общие, так и различные между собой оценочные показатели. Поэтому для анализа проекта термомодернизации из всей совокупности показателей в первую очередь следует выделить те из них, которые содержат наибольшее количество интересующей нас информации, то есть более информативные или важные.

Всестороннее изучение практики проектирования и осуществления термомодернизации жилых зданий позволило выявить три группы оценочных показателей, достаточно полно характеризующих проектно-сметную документацию и определяющих качество проекта, эффективность его осуществления, потребительские свойства и эксплуатационные характеристики зданий после проведения энергосберегающих мероприятий. Эти группы оценочных показателей можно назвать локальными критериями оценки проектов. К ним относятся следующие критерии: технико-экономические, организационно-технологические, социально-экологические.

Рис. 1. Укрупненная схема взаимосвязей комплекса решаемых задач по энергосбережению и их воздействий на результаты энергосберегающих мероприятий

Среди технико-экономических показателей можно выделить: капиталовложения в энергосберегающие мероприятия; суммарные затраты на эксплуатацию здания в течение расчетного периода; экономию приведенных затрат, полученную в результате термомодернизации за расчетный период; срок окупаемости; удельную тепловую характеристику знания; удельный расход тепловой энергии, идущей на отопление здания в холодный и переходный периоды года.

Основными организационно-технологическими показателями являются удельные затраты труда рабочих на 1 м2 общей площади здания при проведении энергосберегающих мероприятий и срок проведения энергосберегающих мероприятий.

К социально-экологическим показателям можно отнести: коэффициент прироста комфортабельности; массу загрязняющего вещества, выбрасываемого предприятием по производству тепловой энергии в атмосферный воздух в течение года; условную массу загрязняющих веществ, выбрасываемых в природную среду в течение года предприятием по производству тепловой энергии; экономический ущерб, наносимый природной среде предприятием ТЭК.

Рассмотрена методика оптимизации функциональной системы энергосбережения в жилищном секторе, которая базируется на декомпозиции данной системы на подсистемы, при расчете которых действие отброшенной части системы заменяется параметрами разорванных связей, и выборе наилучшей альтернативы по векторному критерию с учетом значений конечного множества оценочных показателей, характеризующих сравниваемые альтернативы.

Реализация системного подхода на уровне микропроектирования энергосбережения в жилищном секторе и оптимизация энергосберегающих мероприятий возможна только при наличии полного спектра информации о каждом из элементов подсистем, то есть большого объема исходной информации, накопление которой в настоящий момент находится в стадии становления. Однако когда такого плана информация будет накоплена, то с помощью разработанной функциональной системы и предложенной схемы решения многокритериальных задач можно будет легко находить оптимальные решения, направленные на энергосбережение в жилом здании.

С целью формирования функциональной системы и наполнения ее необходимой информацией ниже рассматриваются физико-технические и конструктивно-технологические основы термомодернизации стеновых ограждающих конструкций жилых зданий с использованием вентилируемых фасадов.

Глава III. Физико-технические основы термомодернизации наружных стен жилых зданий с использованием вентилируемых фасадов. Раскрыты особенности дополнительного утепления наружных стен с использованием вентилируемых фасадов по сравнению с другими видами наружной термомодернизации. Анализ особенностей и исследований В.Н. Богословского, Ф.В. Ушкова, К.Ф. Фокина, Р. Блюджюса, Р. Самаяаускаса в области конвективного теплообмена, К.П. Кашкарова, А.И Кудрявцева, Г.Н. Львова, М.Я. Поза, И.С. Петрова, С.А. Самарина в сфере водонепроницаемости стыков фасадных элементов, Е.Т. Артыкпаева, В.Н. Богословского, В.Г. Гагарина, Ю.А. Матросова, А.А. Рабинерсона, Ю.А. Табунщикова, С.В. Федорова, К.Ф. Фокина, В.Р. Хлевчука, Р.Т. Шугаева в области моделирования температурных полей ограждающих конструкций численными методами, С.В. Александровского, В.Н. Богословского, Р.Е. Брилинга, Б.Ф. Васильева, А.П. Васьковского, О.Е. Власова, В.Г. Гагарина, В.М. Ильинского, В.И. Лукьянова, А.В. Лыкова, В.Д. Мачинского, Э.Х. Одельского, А.Г. Перехоженцева, Е.И. Тертичника, Ф.В. Ушкова, К.Ф. Фокина, А.И. Фоломина, А.У. Франчука в сфере методов расчета стационарного и нестационарного влажностного режима ограждений, а также других ученых позволил разработать цикл исследований физико-технических качеств термомодернизированных наружных стен жилых зданий с использованием вентилируемых фасадов.

Сконструирована и изготовлена экспериментальная установка, на которой исследована величина снижения термического сопротивления стен ΔRk(ŶΔR), м2·0С/Вт с вентилируемым фасадом при воздействии ветра в зависимости от: ширины открытого стыка между облицовочными панелями δ (Х1) = 3(-1), 7(0), 11(+1) мм; размера вентилируемой воздушной прослойки S (Х2) = 20(-1), 50(0), 80(+1) мм; отношения числа горизонтальных стыков между облицовочными панелями к высоте утепленной части стены здания N(Х3) = 0,667(-1), 1,333(0), 2(+1); плотности минераловатных плит γ (Х4) = 65(-1); 95(0); 150(+1) кг/м3. По результатам эксперимента построены уравнения регрессии для вентилируемого фасада без ветрозащитной пленки (1) и с ветрозащитной пленкой (2):

ŶΔR1 = 0,48 + 0,037Х1 - 0,053Х2 + 0,128Х3 - 0,061Х4 - 0,042Х22 + 0,051Х32 	(1)

ŶΔR2 = 0,259 + 0,021Х1 - 0,040Х2 + 0,042Х3 - 0,025Х2Х3 + 0,056Х22.		(2)

На основе полученных уравнений регрессии (1) и (2) выполнена интерпретация результатов исследования, которая в графическом виде представлена на рис. 2.

а)			       б)				в)

г)			         д)				ж)

Рис. 2. Зависимость снижения термического сопротивления стен (ΔRk (ŶΔR), м2·0С/Вт) с вентилируемым фасадом без ветрозащитной пленки (а, б, в) и с ветрозащитной пленкой (г, д, ж) от:

а), г) размера S, мм вентилируемой воздушной прослойки и ширины δ, мм открытого стыка между облицовочными панелями (от Х2 и Х1 при Х3 = 0; Х4 = 0);

б), д) размера S, мм вентилируемой воздушной прослойки и отношения N числа горизонтальных стыков между панелями к высоте утепленной части стены здания (от Х2 и Х3 при Х1 = 0; Х4 = 0);

в), ж) плотности γ, кг/м3 минераловатных плит и размера S, мм вентилируемой воздушной прослойки (от Х2 и Х4 при Х1 = 0; Х3 = 0)

В реальных конструктивных решениях вентилируемых фасадов без ветрозащитной пленки значения рассматриваемых выше факторов наиболее часто принимаются равными: δ = 9 мм, S = 50 мм, N = 1,333, γ = 95 кг/м3. Такое сочетание уровней факторов в условиях воздействия ветра приводит к снижению термического сопротивления слоя минераловатных плит на 0,499 м2·0С/Вт, что соответствует условному уменьшению его толщины на 20 мм. Установлено, что ветрозащитная пленка в вентилируемых фасадах ослабляет снижение термического сопротивления теплоизоляционного материала от воздействия ветра в 1,2…1,7 раза.

Разработана методика исследования, сконструирована и изготовлена дождевальная установка, позволяющая моделировать ветродождевой поток, а также производить замеры количества влаги, попадающей за облицовочные панели и на утеплитель в зависимости от различных конструктивных параметров элементов вентилируемого фасада.

На дождевальной установке исследовано совместное влияние ширины открытого стыка между облицовочными панелями, высоты фаски на торцевых гранях панелей, диаметра капли, падающей на поверхность облицовки и угла падения ветродождевого потока на объем влаги, попадающей в пространство между облицовочными панелями. Установлено, что через открытый стык облицовочных панелей в вентилируемую воздушную прослойку может попадать до 40 % дождевой влаги, выпадающей на поверхность фасада. Данное явление приводит к намоканию теплоизоляционного материала, поэтому на втором этапе исследования изучалось влияние параметров вентилируемого фасада на увлажнение теплоизоляционного слоя дождевой водой при наиболее неблагоприятных сочетаниях ветродождевого потока.

В исследовании рассматривалось отношение воды, попадающей на утеплитель (q3), к воде, оставшейся снаружи облицовочных панелей (q2), выраженное в процентах Gdv2(Ydv2) = (q3/q2)(100%, в зависимости от: ширины открытого стыка между облицовочными панелями δ (Х1) = 3(-1), 7(0), 11(+1) мм; размера вентилируемой воздушной прослойки S (Х2) = 20(-1), 50(0), 80(+1) мм; толщины облицовочных панелей а(Х8) = 5 (-1), 15 (0), 25 (+1) мм. По результатам эксперимента построена регрессионная модель:

Ŷdv2=3,24+6,93X1-2,99X2-2,54X8-2,85X1X2-2,24X1X8+1,39X12+0,85X22+2,42X82.      (3)

На основе полученного уравнения регрессии (3) выполнена интерпретация результатов исследования, которая в графическом виде представлена на рис. 3.

а)				б)			в)

Рис. 3. Доля попадающей на утеплитель влаги (Ŷdv2, %) в зависимости от ширины стыка между облицовочными панелями δ, мм (Х1) и размера вентилируемой воздушной прослойки S, мм (Х2) при толщине облицовочных панелей:

а) а = 5 мм (Х8 = - 1);	б) а = 15 мм (Х8 = 0);	 в) а = 25 мм (Х8 = + 1)

Проведенное исследование показало, что, варьируя параметрами вентилируемого фасада, можно добиться снижения доли влаги, попадающей не только в вентилируемую воздушную прослойку, но и на утеплитель. Однако с целью повышения эксплуатационной надежности вентилируемого фасада был продолжен поиск оптимальных геометрических параметров стыков облицовочных панелей с позиции снижения водопроницаемости. В результате данного поиска, базирующегося на экспериментальном исследовании, найдено конструктивное решение открытого стыка между облицовочными панелями, которое позволяет снизить водопроницаемость через открытый стык при опасных направлениях воздействия дождя и ветра в 8…10 раз по сравнению с открытым стыком, образованным облицовочными панелями с прямой торцевой гранью.

Основу вентилируемых фасадов составляет крепёжный каркас, который при помощи анкерных болтов закрепляется на несущей части стены здания. В большинстве случаев такие элементы крепежного каркаса, как анкеры, кронштейны и направляющие, выполняются из металла – материала, обладающего большой теплопроводностью, а вся конструкция каркаса в целом проходит через теплоизолирующую часть стены. Это приводит к тому, что крепёжный каркас вносит существенные элементы теплотехнической неоднородности в конструкцию стен. Наличие неоднородных участков изменяет температурное поле стены и вызывает понижение температуры ее внутренней поверхности. Поэтому проведено исследование на ЭВМ с использованием программы «ELCUT» температурного режима глухих утепленных наружных стен (рис. 4), а также стен в типовых узлах сопряжения (наружный угол, приоконный узел, узел опирания плиты перекрытия на стену) утепленных наружных кирпичных и панельных стен ЦЧР с вентилируемым фасадом. Спланирован вычислительный эксперимент с использованием планов Плакетта-Бермана и выполнена оценка значимости влияния всех факторов, характеризующих теплотехнические свойства материалов и геометрические параметры всех элементов, входящих в крепежные узлы вентилируемых фасадов, на изменение минимальной температуры внутренней поверхности стен. В результате, значимыми факторами оказались: коэффициент теплопроводности материала наружной стены (Х6*=-1(0,33); +1(0,81) Вт/(м·0С)); толщина наружной стены (Х7* = -1(0,25); +1(0,51) м); коэффициент теплопроводности материала крепежного каркаса (Х8* = -1(58); +1(221) Вт/(м·0С));  глубина  заложения анкерного болта крепежного каркаса (Х14* = -1(0,05);  +1(0,15) м);   расстояние  между   анкерами   горизонтальное (Х15* = -1(0,4);   +1(1,2) м);   расстояние     между     анкерами     вертикальное (Х16* = -1(0,5); +1(2,0) м).

Произведено исследование на ЭВМ с использованием программного комплекса «TEMPER-3D» влияния значимых факторов на коэффициент теплотехнической однородности r (Ŷr). По результатам эксперимента построена модель:

Ŷr = 0,8083 - 0,0362Х6* + 0,0145Х7* - 0,0320Х8* - 0,0098Х14* + 0,0716Х15* +

+ 0,0918Х16* - 0,0097Х6*Х8* + 0,0099Х6*Х15* + 0,0134Х6*Х16* + 0,0112Х8*Х16* -

- 0,0274Х15*Х16*. 				      (4)

Используя модель (4), разработаны графический подход к выбору некоторых параметров дополнительного утепления с использованием вентилируемого фасада (рис. 5) и справочные таблицы, а также написана программа для ЭВМ «Расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены здания, ослабленной теплопроводными включениями в виде крепежного каркаса вентилируемого фасада (R-VENT)».

Рис. 4. Зависимость температуры внутренней поверхности наружных стен в местах устройства крепежного узла τв*, 0С от исследуемых факторов (1…15)

Проведенные исследования позволили разработать практические рекомендации по повышению теплотехнической однородности наружных стен с вентилируемым фасадом.

Влажностный режим ограждающих конструкций определяет их эксплуатационные свойства и долговечность. Проведение термомодернизации наружных стен с использованием вентилируемых фасадов превращает однослойную ограждающую конструкцию в многослойную, вентилируемую наружным воздухом. Такое решение наружных стен требует более внимательного рассмотрения влияния параметров вентилируемого фасада на влажностный режим ограждения.

а)		    б)		            в)		          г)

Рис. 5. Коэффициент теплотехнической однородности r наружных стен из силикатного кирпича (λ=0,76 Вт/(м·0С); δ=0,51 м) при глубине заложения анкера 0,12 м (а, б) и керамзитобетонных панелей (λ=0,44 Вт/(м·0С); δ=0,35 м) при глубине заложения анкера 0,08 м (в, г) с вентилируемым фасадом в зависимости от расстояния между анкерами:

а), в) при использовании крепежного каркаса из стали (λ=58Вт/(м·0С));

б), г) то же, из алюминия (λ=221Вт/(м·0С))

В связи с этим составлена математическая модель влагопереноса в ограждающей конструкции при нестационарных граничных условиях и написана программа для ЭВМ «TW-VENT-CONS». Основу модели составляет модернизированный метод последовательного увлажнения, позволяющий учитывать конструктивно-технологические особенности вентилируемых фасадов и движение воздуха в воздушной прослойке, вызванное гравитационным давлением. Укрупненная блок-схема программы «TW-VENT-CONS» приведена на рис. 6.

Предварительные расчеты термомодернизированных наружных стен с устройством вентилируемых фасадов в климатических условиях ЦЧР с использованием программы «TW-VENT-CONS» показали, что в результате дополнительного утепления наружных кирпичных (510 мм) и панельных (350 мм) стен минераловатными плитами толщиной 90 мм и защитой их от атмосферных воздействий облицовочными панелями из фиброцемента (8 мм) наблюдается снижение весовой влажности в материалах утепляемых ограждающих конструкций. Все материалы термомодернизированной стены находятся в диапазоне сорбционных влажностей, а в зимний период максимальная влажность по массе находится в зоне утеплителя, граничащего с воздушной прослойкой. Процесс влагонакопления и сушки - квазистационарный по всей высоте стен независимо от параметров вентилируемой воздушной прослойки. Установлено, что количество влаги, содержащееся в термомодернезированных стенах, изменяется по их высоте, а наиболее опасным сечением является верхняя часть здания. В климатических условиях ЦЧР наружные стены термомодернизированных панельных зданий находятся в худших влажностных условиях, чем стены кирпичных зданий.

Изменение влажности вентилируемых наружных стен по высоте зависит от параметров вентилируемой воздушной прослойки, к которым можно отнести: ширину открытого стыка между облицовочными панелями δ (Х1) = 3(-1), 7(0), 11(+1) мм; размер вентилируемой воздушной прослойки S (Х2) = 20(-1), 50(0), 80(+1) мм; отношение числа горизонтальных стыков между облицовочными панелями к высоте  утепленной части стены здания N(Х3) = 0,667(-1), 1,333(0), 2(+1); размер приточного отверстия вентилируемого фасада δпр(Х10) = 3(-1); 41,5(0); 80(+1) мм; размер вытяжного отверстия вентилируемого фасада δвыт(Х11) = 3(-1); 41,5(0); 80(+1) мм (рис. 7).

Рис. 6. Укрупненная блок-схема программы «TW-VENT-CONS»

Влияние сочетания некоторых параметров воздушной прослойки на изменение скорости движения воздуха (а), его температуры (б) и относительной влажности (в) по высоте вентилируемой воздушной прослойки в январе приведено на рис. 8.

Исследовано изменение максимальной влажности слоя утеплителя wmax, % по массе термомодернизированной стены девятиэтажного жилого панельного здания, расположенного в г. Тамбове, в зависимости от вышеперечисленных факторов.

При проведении вычислительного эксперимента был выбран итерационный численный метод с изменением на каждом шаге только одного параметра. Результаты данного эксперимента приведены на рис. 9.

Установлено, что влияние параметров вентилируемой воздушной прослойки на максимальную влажность слоя утеплителя неоднозначно, поэтому при их выборе на этапе конструирования вентилируемого фасада необходимо иметь информацию о совместном учете влияния всех факторов, характеризующих вентилируемую воздушную прослойку.

а)			    б)			в)

Рис. 8. Изменение скорости движения воздуха (а), его температуры (б) и относительной влажности (в) по высоте вентилируемой воздушной прослойки в январе при следующих ее параметрах:

1 - δ = 3 мм, S = 20 мм, N  = 0,666, δпр = 3 мм, δвыт = 3 мм;

2 - δ = 7 мм, S = 50 мм, N  = 1,333, δпр = 41,5 мм, δвыт = 41,5 мм;

3 - δ = 11 мм, S = 80 мм, N  = 2, δпр = 80 мм, δвыт = 80 мм

В связи с этим проведен пятифакторный численный эксперимент по плану второго порядка, целью которого было построение поверхности Yw = f (Х1, Х2, Х3, Х10, Х11), где Yw - максимальная влажность слоя утеплителя wmax, % по массе термомодернизированной стены девятиэтажного жилого панельного здания, расположенного в г. Тамбове.

По результатам эксперимента построена регрессионная модель, которая после оценки значимости ее коэффициентов, приобрела следующий вид:

Ŷw = 0,757 - 0,201Х2 + 0,032Х3 - 0,031Х2Х3 + 0,170Х22.	  (5)

Модель (5) характеризовалась суммой квадратов остатков SK = 0,0295; остаточной дисперсией S2ост = 0,0014; коэффициентом детерминации R2 = 0,969 (для полной модели с 21 коэффициентом эти величины составляли SК = 0,000969; S2ост = 0,000194; R2 = 0,999). Графическая интерпретация данного исследования приведена на рис. 10.

Проведенное исследование показало, что снижение влажностного состояния термомодернизированной наружной стены с вентилируемым фасадом обеспечивается варьированием размерами вентилируемой воздушной прослойки и высоты облицовочных панелей. Однако оптимальных параметров вентилируемой воздушной прослойки можно добиться только при комплексном подходе к проектированию с учетом защиты теплоизоляционного материала от дождевой влаги и воздействия ветра, а также влажностного состояния термомодернизируемых наружных стен.

Рис. 10. Зависимость максимальной влажности слоя утеплителя wmax, % по массе от размеров вентилируемой воздушной прослойки и отношения числа открытых стыков между облицовочными панелями к высоте утепленной части стены здания

Глава IV. Обеспечение эксплуатационной надежности вентилируемых наружных стен с минераловатным утеплителем. Произведен анализ исследований В.В. Болотина, Б.М. Колотилкина, А.Р. Ржаницына, А.Ф. Смирнова, Н.С. Стрелецкого и других ученых в области вероятностной методологии расчета строительных конструкций на прочность и безотказность их эксплуатации. На основании их анализа конструкция вентилируемой стены с позиции эксплуатационной надежности представлена как сложная система, которую с точки зрения функциональной взаимосвязи ее элементов можно разделить на две подсистемы: «несущая часть стены – утеплитель»; «несущая часть стены – крепежный каркас – защитно-декоративная панель».

Первая подсистема обеспечивает температурно-влажностный режим и комфорт помещений, а также эксплуатационные показатели стены в заданных нормативных пределах; вторая – декоративно-защитные функции. Учитывая, что для защиты теплоизоляционного материала от атмосферных воздействий используют облицовочные панели из апробированных долговечных материалов, а для их крепления устанавливают высоконадежные металлические каркасы, в исследовании эксплуатационной надежности вентилируемых стен было решено остановится только на первой подсистеме.

Подсистема «несущая часть стены – утеплитель» в вентилируемом фасаде состоит из последовательно соединенных элементов, отказ которых определяется отказом слабейшего звена. Несущая часть стены практически во всех случаях проектируется невосстанавливаемой. В качестве показателя ее надежности по прочности может быть принята вероятность безотказной работы в течение заданного срока службы. В такой ситуации элементом, определяющим надежность как подсистемы, так и системы вентилируемого фасада в целом, можно рассматривать теплоизоляционный материал, в качестве которого используются минераловатные плиты.

Исследованиям долговечности теплоизоляционных материалов, использующихся в ограждающих конструкциях, посвящены работы И.В. Бессонова, Ю.Л. Боброва, К.Э. Горяйнова, Б.В. Гусева, А.Г. Дементьева, В.А. Езерского, К.П. Сигачева, В.Р. Хлевчука, и других ученых. Однако в «современных» наружных стенах давно известные теплоизоляционные материалы начинают подвергаться совершенно новому комплексу воздействий. Например, минераловатные плиты в вентилируемом фасаде в процессе эксплуатации подвержены: чередующемуся замораживанию - оттаиванию; чередующемуся увлажнению - высушиванию; длительному действию повышенных и пониженных температур; обдуваемости поверхности минераловатных плит воздухом с частичной его фильтрацией через утеплитель; различного рода усилиям, возникающим вследствие постоянно действующей нагрузки (собственного веса) и переменного воздействия ветровой нагрузки.

Установлено, что главным эксплуатационным показателем минераловатных плит в составе стен вентилируемых фасадов является их способность обеспечивать теплозащитные качества в течение определенного периода времени.

На специально разработанной установке исследовано изменение коэффициента теплопроводности (λ, Вт/(м∙0С)) образцов минераловатных плит различной плотности (γ, кг/м3) в зависимости от числа циклов температурно-влажностного воздействия (n, цикл) и различных скоростей воздушного потока (V, м/с), фильтрующегося через образец (рис. 11).

Установлено, что наиболее сильное влияние на изменение λ минераловатных плит оказывает фактор V. Коэффициент теплопроводности увеличивается при увеличении скорости движения воздуха на 60 % при изменении V от 0 до 0,7 м/с и на 57 % при изменении V от 0,7 до 1,3 м/с. На втором месте по силе влияния оказался фактор n. Коэффициент теплопроводности при изменении n от 37 до 75 увеличивается на 21 %. Фактор γ свое влияние проявляет только при совместном взаимодействии с факторами n и V. Установлено, что чем больше плотность минераловатных плит, тем слабее влияние числа циклов температурно-влажностных воздействий и скорости фильтрации воздуха в утеплителе на изменение его коэффициента теплопроводности.

а)					  б)

Рис. 11. Изменение коэффициента теплопроводности λ, Вт/(м∙0С) в зависимости от числа циклов температурно-влажностных воздействий n, цикл и скорости потока воздуха, обдувающего минераловатные плиты V, м/с при исходной плотности образцов:

а) 74 кг/м3;		б) 156 кг/м3

В минераловатных плитах с течением времени происходят процессы усадки и набухания, что связано с анизатропностью данного материала. Эти явления при использовании минераловатных плит в вентилируемых фасадах могут ухудшать теплозащитные качества термомодернизированных наружных стен. В связи с этим проведено исследование влияния колебаний температурно-влажностных факторов на изменение линейных размеров минераловатных плит плотностью 74 и 156 кг/м3 (рис. 12).

а)					        б)

Рис. 12. Изменение линейных размеров Δh и Δa, % образцов минераловатных плит исходной плотностью 74 кг/м3 (а) и 156 кг/м3 (б) в зависимости от числа циклов температурно-влажностного воздействия n, цикл

Установлено, что наиболее сильные деформации образцов минераловатных плит под действием температурно-влажностных факторов имели место по толщине плит. Так толщина образцов плотностью 156 кг/м3 увеличилась на 24 %, а при плотности 74 кг/м3 – на 43 %. Из рис. 12 видно, что изменение толщины минераловатных плит во время их эксплуатации может происходить в два этапа: сначала имеет место набухание, потом усадка. При этом в минераловатных плитах плотностью 74 кг/м3 процесс набухания останавливается после 16 условных лет эксплуатации, а в плитах плотностью 156 кг/м3 - после 30.

Изменения линейных размеров образцов по длине и ширине в результате циклического воздействия температурно-влажностных факторов оказались практически одинаковыми и изменяются по линейной зависимости. С увеличением числа циклов наблюдается усадка образцов. Более плотные образцы слабее изменяют свои размеры. Так при плотности утеплителя 156 кг/м3 усадка образцов после 150 циклов воздействия составила 1 %, а при плотности материала 74 кг/м3 после 75 циклов – 3…4 %.

В данной главе также описываются экспериментальные исследования, в которых изучалось паропоглощение по массе (ω, %), потеря массы (Δm, %) и изменение плотности (γ, кг/м3) минераловатных плит в зависимости от числа циклов температурно-влажностных воздействий и исходной плотности минераловатных плит.

Проведенные исследования показали, что деструктивные процессы в минераловатных плитах происходят в несколько этапов. На первом этапе происходит разрушение связующего, т.е. замерзающая вода раздвигает минераловатные волокна и разрыхляет утеплитель. На втором этапе характерен процесс незначительной усадки плит по толщине, что связано с разрушением уже не связующего, а самих волокон.

Таким образом, полученные результаты и проведенный анализ убеждают, что в реальных условиях эксплуатации минераловатных плит в вентилируемых конструкциях стен при циклических воздействиях температурно-влажностных факторов и фильтрации воздуха теплопроводность плит плотностью 74 кг/м3 может увеличится в 2,8 раза, а плит плотностью 156 кг/м3 в 1,9 раза. Очевидно, что это может привести к существенному понижению термического сопротивления слоя утеплителя и снижению надежности подсистемы «несущая часть стены – утеплитель».

В многослойной наружной стене изменение линейных размеров минераловатных плит может снизить её теплозащитные качества в связи с образованием «мостиков холода». Это произойдет в результате того, что после 25 условных лет эксплуатации при размерах теплоизоляционных плит 1000 х 500 х 50 мм швы между соседними плитами при их плотности 74 кг/м3 могут раскрыться на 20…40 мм, а при плотности 156 кг/м3 - на 5…10 мм.

Отрицательное воздействие на эксплуатационные показатели стен может оказывать не только усадка минераловатных плит по длине и ширине, но и набухание их по толщине. Если принять толщину теплоизоляционного слоя в наружных стенах с вентилируемым фасадом равной 100 мм, то нетрудно заметить, что после 16 условных лет эксплуатации вентилируемая воздушная прослойка стены, утепленной плитами плотностью 74 кг/м3, может уменьшиться на 43 мм. При утеплении плитами плотностью 156 кг/м3 после 28 условных лет эксплуатации эта прослойка уменьшится на 24 мм. Сокращение толщины воздушной прослойки может существенно ослабить вентиляцию и процесс удаления влаги из утеплителя.

Результаты исследования убеждают, что при конструировании ограждающих конструкций вентилируемых стен без учета возможных процессов усадки и набухания минераловатного утеплителя можно получить конструкции с существенно заниженными эксплуатационными качествами.

Установлено, что увеличение паропоглощения минераловатных плит под действием эксплуатационных факторов не оказывает значимого влияния на теплотехнические качества теплоизоляционного материала, так как увеличение коэффициента теплопроводности, вызванное повышением влажности материала, компенсируется понижением λ0  в связи с его разрыхлением. Применительно к вентилируемым фасадам потеря массы минераловатных плит показывает не только на изменение прочностных и теплофизических свойств теплоизоляционного материала, но и на его разрушение. Например, при термомодернизации жилого девятиэтажного здания 90 серии, построенного в ЦЧР, с площадью наружных стен 1498 м2 потребуется 135 м3 минераловатных плит плотностью 74 кг/м3, то есть 9990 кг утеплителя. За 25 условных лет эксплуатации здания потоки воздуха, циркулирующие под облицовочными панелями вентилируемых фасадов, могут вынести в атмосферу около 1876 кг минераловатной пыли. То есть в среднем стены данного здания будут выделять в окружающую среду около 75 кг пыли в год.

Данный пример показывает, что неправильное проектирование вентилируемых фасадов может привести к ухудшению экологической обстановки рядом со зданиями и тем самым привести к росту заболеваний органов дыхания и обострению аллергических реакций.

Проведенные исследования позволили выявить основные направления в области обеспечения эксплуатационной надежности вентилируемых наружных стен с минераловатным утеплителем, которые необходимо учитывать при конструировании вентилируемых наружных стен и разработке практических рекомендаций по их устройству.

Глава V. Конструктивные решения вентилируемых фасадов жилых зданий. Рассмотрены конструктивные особенности вентилируемых фасадов и разработана классификация расчетных схем элементов подсистемы «несущая часть стены – крепежный каркас – защитно-декоративная панель» вентилируемого фасада, которая была дефрагментирована на следующие расчетные элементы: облицовочная панель, направляющая крепежного каркаса, кронштейн крепежного каркаса, распорный анкерный болт соединяющий крепежный каркас с несущей частью стены и крепежные элементы в виде кляммера, самореза, заклепки, болта и т.д.

Проведены аналитическое и экспериментальное исследования в области обеспечения прочности элементов вентилируемого фасада, в которых наиболее подробно рассмотрено обеспечение прочности крепления несущего каркаса к наружным стенам термомодернизируемых зданий с помощью анкерных болтов распорного типа. Установлено, что диаметр и глубину заложения анкерных болтов распорного типа при установке их в наружные стены жилых зданий можно определять из следующей эмпирической зависимости:

hз ан = (0,29Dан2+480Pан/(γb·Rbt))0,5 - 0,53Dан, 			(6)

где hз ан – глубина заложения анкера, мм; Dан - диаметр анкера, мм; Rbt - расчетное сопротивление бетона растяжению, мПа; Ран - расчетная нагрузка, приходящаяся на анкерный болт, кН; γb – коэффициент условий работы.

Разработан универсальный алгоритм выбора параметров элементов вентилируемого фасада (рис. 13), который позволяет оптимизировать параметры элементов крепежного каркаса с позиции обеспечения их требуемой прочности и теплозащиты термомодернизируемой стены.

Рис. 13. Укрупненный алгоритм оптимизации параметров элементов крепежного каркаса с позиции обеспечения требуемой прочности и теплозащиты вент. наружных стен

Проведена многокритериальная оптимизация параметров вентилируемого фасада с учетом требуемой теплозащиты и влажностного состояния термомодернизируемых наружных стен. Оптимизировались следующие параметры вентилируемого фасада: ширина открытого стыка между облицовочными панелями δ (Х1) = 3(-1), 7(0), 11(+1) мм; размер вентилируемой воздушной прослойки S (Х2) = 20(-1), 50(0), 80(+1) мм; отношение числа горизонтальных стыков между облицовочными панелями к высоте утепленной части стены здания N(Х3) = 0,667(-1), 1,333(0), 2(+1).

В качестве откликов оптимизации вентилируемого фасада были приняты: величина снижения термического сопротивления слоя минераловатных плит при воздействии ветра ΔRk, (YΔR) м2·0С/Вт; количество влаги, попадающей на 1 м2 утеплителя q3 (Ydv у), м3; максимальная влажность слоя утеплителя wmax (Yw), % по массе. Значения откликов ΔRk, (YΔR), q3 (Ydv у) и wmax (Yw) находились с использованием соответствующих регрессионных моделей (1), (2), (3) и (5). Для оптимизации свойств использовалась обобщенная функция желательности D, предложенная Харрингтоном. При этом учитывалось, что ограничения откликов оптимизации носят односторонний характер. В этом случае удобной формой преобразования отклика Y в частную функцию желательности d является экспоненциальная зависимость: d = exp [- exp(- Y*)], где Y* = b0 + b1Y.

Коэффициенты b0 и b1 определялись для двух значений свойства Y, соответствующих значениям желательности d (базовым значениям) в интервале 0,2 ( d ( 0,8. Таким образом были преобразованы измеренные значения откликов Y в безразмерную шкалу желательности (рис. 14).

Рис. 14. Функция желательности для рассматриваемых откликов YΔR, Ydv у, Yw

На основании частных функций желательности d рассчитывались обобщенные функции желательности D для вентилируемого фасада:

без ветро-гидрозащитной пленки

;

с ветро-гидрозащитной пленкой

Далее было просмотрено факторное пространство, и для максимальных значений D определены оптимальные значения исследуемых параметров. Оптимальная ширина открытого стыка между облицовочными панелями составила δ (Х1) = 3 мм (-1); оптимальный размер вентилируемой воздушной прослойки - S (Х2) = 80 мм (+1); оптимальное отношение числа горизонтальных стыков между облицовочными панелями к высоте утепленной части стены здания - N (Х3) = 0,667 (-1). Таким образом, для пятиэтажных зданий высота облицовочной панели должна приниматься оптимально 1360 мм, а для девятиэтажных зданий - 1420 мм.

В связи с тем, что некоторые конструктивно-технологические решения вентилируемого фасада на практике требуют не строгого ограничения параметров, а некоторого диапазона их изменения, на основе анализа выделены области предпочтительных значений параметров, при которых общие функции желательности не отличаются от ее максимального значения, полученного при оптимальных параметрах, более чем на 10 %: δ(Х1) = 3…5мм (-1…-0,43); S(Х2) = 64…80мм (+0,46…+1); N(Х3) = 0,667…0,960 (-1…-0,56).

По аналогии с предшествующей оптимизацией оптимизировались параметры вентилируемого фасада, в котором теплоизоляционный материал защищен ветро-гидрозащитной пленкой. В этом случае оптимальная ширина открытого стыка между облицовочными панелями составила δ (Х1) = 3 мм (-1); оптимальный размер вентилируемой воздушной прослойки - S (Х2) = 59 мм (+0,303); оптимальное отношение числа горизонтальных стыков между облицовочными панелями к высоте утепленной части стены здания - N (Х3) = 0,667 (-1). Области предпочтительных значений вентилируемого  фасада  с  ветро-гидрозащитной  пленкой  составляют: δ (Х1) = 3…11 мм (-1…+1); S (Х2) = 33…80 мм (-0,57…+1); N (Х3) = 0,667…2 (-1…+1).

Таким образом можно констатировать, что при использовании в вентилируемых фасадах ветро-гидрозащитной пленки ширина открытого стыка между облицовочными панелями и высота панелей могут приниматься исходя из прочностных расчетов и архитектурных особенностей фасада термомодернизируемого здания. Для обеспечения требуемой теплозащиты и влажностного состояния термомодернизируемых наружных стен с использованием вентилируемых фасадов и ветро-гидрозащитной пленки размер вентилируемой воздушной прослойки должен быть не менее 33 мм.

Результаты проведенной оптимизации учитывались в дальнейшем при разработке практических рекомендаций по конструированию вентилируемых фасадов и проведению работ по их монтажу.

Глава VI. Организационно-технологические аспекты термомодернизации жилых зданий. Произведен анализ причин повышения трудоемкости при дополнительном утеплении наружных стен жилых зданий различного периода строительства и конструктивных систем при использовании различных конструктивных решений вентилируемых фасадов. Установлено, что повышение трудоемкости и снижение качества работ связаны с необходимостью регулирования крепежных каркасов применительно к типу термомодернизируемого здания.

С теплотехнической точки зрения при дополнительном утеплении наружных стен зданий теплоизоляционный материал должен быть закреплен вплотную к стене. В результате слой утеплителя воспроизводит неровности и отклонения стен (рис. 15). С другой стороны, при устройстве вентилируемых фасадов их облицовка должна иметь строгие геометрические формы и располагаться вертикально, что в некоторых случаях может приводить не только к уменьшению размера вентилируемой воздушной прослойки, но и к ее закрытию, что категорически недопустимо.

Данная особенность наружных стен существующих зданий приводит к тому, что во время производства монтажных работ у большинства крепежных каркасов вентилируемых фасадов приходится использовать нетиповые дополнительные элементы, либо менять кронштейны целиком, предварительно демонтировав утеплитель и ветро-гидрозащитную пленку.

Наиболее важным регулируемым параметром вентилируемого фасада, позволяющим резервировать эксплуатационную надежность на стадии проектирования и монтажа, является расстояние между направляющей каркаса и утепляемой стеной. Это связано с тем, что сумма абсолютных значений максимальных отклонений наружных стен от вертикали может доходить до 150…200 мм. Причем значительные отклонения фасадной поверхности стен часто наблюдаются у зданий, имеющих удовлетворительное техническое состояние и являющихся объектами для термомодернизации.

а)	      б)	            в)		  г)	        д)	              е)

Рис. 15. Схемы возможных отклонений наружной поверхности термомодернизируемых стен от вертикали:

а) идеальная; 	б) наклоненная наружу; 	в) наклоненная внутрь;

г) выпуклая; 	д) вогнутая; 		е) волнообразная

Для разработки конструктивных решений регулируемых крепежных элементов вентилируемых фасадов требовалось наличие информации о величине суммы абсолютных значений максимальных отклонений от вертикали фасадной поверхности наружных стен существующих зданий, подлежащих термомодернизации, которая крайне ограничена. В связи с этим проведено натурное исследование наружных стен большой группы жилых зданий различных строительных систем, этажности и сроков эксплуатации. С помощью дисперсионного анализа оценена значимость влияния  факторов, влияющих на отклонение наружных стен от вертикали.

Установлено, что для обеспечения вертикальности облицовки вентилируемых фасадов их крепежный каркас должен иметь следующие регулируемые параметры по нормали к стене:

- от 0 до 80 мм – при утеплении панельных зданий любой этажности;

- от 0 до 140 мм – при утеплении пятиэтажных кирпичных зданий;

- от 0 до 180 мм – при утеплении девятиэтажных кирпичных зданий.

Рассмотрены конструктивные особенности крепежных каркасов вентилируемых фасадов и выведены соответствующие зависимости, учет которых на стадии проектирования позволяет подобрать размеры элементов крепежного каркаса таким образом, что процесс выравнивания элементов вентилируемого фасада в плоскости термомодернизируемой стены сокращается в несколько раз.

Разработан способ крепления облицовочных панелей к направляющим крепежного каркаса при помощи кляммеров без использования дополнительных крепежных элементов (болтов, заклепок и саморезов). Данное конструктивно-технологическое решение позволяет: снизить трудоемкость монтажа облицовочных панелей в 1,5…2 раза; уменьшить металлоемкость конструкции вентилируемого фасада в 1,2 раза; отказаться от болтов, заклепок и саморезов при креплении кляммеров к направляющим; производить крепление панелей из любого материала, различной толщины и размера; плавно регулировать местоположение панелей друг относительно друга; всесезонно проводить монтажные работы.

Раскрыты особенности организационно-технологического проектирования термомодернизации жилых зданий с использованием вентилируемых фасадов, одной из главных задач которого является выбор оптимального решения технологической последовательности выполнения работ и пространственного развития потоков, степени их совмещения, а также расчетов параметров календарных планов, направленных на минимизацию продолжительности термомодернизации и создания безопасных условий для работающих на объектах с учетом влияния управляемых и управляющих факторов на организационно-технологическую надежность.

На основании накопленного опыта термомодернизации, проведенных исследований и существующей нормативной литературы по проектированию вентилируемых фасадных систем разработаны рекомендации по устройству дополнительного утепления наружных стен жилых зданий с использованием вентилируемых фасадов.

Глава VII. Технико-экономическое, социальное и экологическое обоснование термомодернизации жилых зданий. Произведен анализ существующих методик оценки технико-экономической эффективности термомодернизации наружных стен зданий, который показал, что оценка экономического эффекта в большинстве случаев сводится к определению теплопотерь через наружные стены до и после их утепления. По разности теплопотерь находят годовую стоимость сэкономленной тепловой энергии. Зная затраты на термомодернизацию наружных стен и стоимость сэкономленной энергии на отопление, находится экономический эффект от утепления, который выражается в сроке окупаемости. Несмотря на общность подходов к определению экономической эффективности термомодернизации наружных стен, в анализируемых работах приводятся существенно различающиеся результаты экономических расчетов.

С учетом выявленных причин расхождения результатов построена экономическая модель для оценки эффективности термомодернизации наружных стен жилых зданий ЦЧР, и на примере кирпичного (серия 1-447) и панельного (серия 1-467А) зданий рассмотрено четыре варианта дополнительного утепления наружных стен.

I вариант представлял собой фасадную систему с вентилируемым воздушным зазором «Краспан» с утеплителем из минераловатных плит толщиной 0,09 м. Во II варианте утепления использовалась система «ПОЛИДОМтм» с оштукатуриванием фасада и жестким креплением минераловатных плит толщиной 0,09 м, а также акриловой штукатурной массы с наружной стороны стены. III вариант представлял собой вентилируемый фасад системы «Краспан» с утеплителем из минераловатных плит толщиной 0,05 м, IV вариант - систему утепления «ПОЛИДОМтм», в которой использовались минераловатные плиты толщиной 0,05 м.

Толщина теплоизоляционного материала выбиралась исходя из поэлементного и потребительского подхода к утеплению жилого здания в ЦЧР и, соответственно, составляла 0,09 м и 0,05 м.

Для сопоставления результатов экономических расчетов в модели рассматривался также V вариант, который предусматривал восстановление первоначальных эксплуатационных качеств наружных стен без дополнительного утепления.

На основании опыта эксплуатации жилых зданий в ЦЧР и литературных данных для каждого расчетного варианта закладывалась своя периодичность проведения капитальных и текущих ремонтов. Принято, что срок службы между капитальными ремонтами межпанельных швов составляет 11 лет, наружных утепленных стен с вентилируемым фасадом 30 лет, а с оштукатуренным утеплителем – 15 лет. Периодичность между текущими ремонтами принималась равной 4 годам для кирпичных стен и вентилируемых фасадов, и 3 годам для панельных стен и стен с оштукатуренным утеплителем.

Результаты расчета показали, что, несмотря на одинаковые капиталовложения в термомодернизацию панельных и кирпичных наружных стен, срок окупаемости последних в 1,4…1,7 раза больше и составляет 10…17 лет для кирпичных стен и 6…12 – для панельных. Данное обстоятельство объясняется тем, что затраты на капитальный и текущие ремонты неутепленных наружных стен для панельного здания больше, чем для кирпичного.

Влияние на срок окупаемости потребительского и поэлементного подхода к утеплению в большей степени проявляется у конструктивно-технологического решения с оштукатуриванием утеплителя. Например, при термомодернизации наружных панельных стен (рис. 16) данным способом капиталовложения окупятся при поэлементном подходе через 8 лет, а потребительском – через 6. В случае использования для утепления панельного здания вентилируемого фасада срок окупаемости составит 12 лет, независимо от подхода к энергосбережению. Аналогичная ситуация наблюдается при утеплении кирпичных стен. В данном случае при использовании теплоизоляционного материала, оштукатуренного акриловой штукатурной массой, срок окупаемости составляет 13 лет при поэлементном подходе и 10 лет при потребительском. Вентилируемый фасад окупится через 17 лет для первого случая и через 16 лет для второго.

Необходимо отметить, что использование срока окупаемости при вариантном сравнении конструктивно-технологических решений термомодернизации наружных стен, имеющих различный срок службы, может привести к ошибке. Например, срок окупаемости системы дополнительного утепления с оштукатуриванием минераловатных плит меньше, чем срок окупаемости вентилируемых фасадов (рис. 16, а). Однако небольшая долговечность системы «несущая часть стены - теплоизоляционный материал - штукатурный слой» приводит с течением времени к необходимости производить ее капитальный ремонт, что резко ухудшает эффективность данной системы по сравнению с вентилируемым фасадом.

В связи с этим при вариантном сравнении конструктивно-технологических решений термомодернизации наружных стен с различной долговечностью необходимо пользоваться суммарными затратами (Зпр., руб./м2), дисконтированными к началу расчетного горизонта (рис. 16, б).

Рис. 16. Результаты расчета экономической эффективности термомодернизации наружных стен панельного жилого здания в ЦЧР:

а) – динамика экономии приведенных затрат (Эпр, руб./м2);

б) – динамика роста суммарных затрат (Зпр., руб./м2)

Анализ приведенных затрат по вариантам дополнительного утепления показал, что за 30 лет эксплуатации вентилируемых фасадов и систем с оштукатуренным утеплителем Зпр для I и III вариантов утепления на 104…193 руб./м2 меньше, чем для II и IV.

Разница суммарных приведенных затрат в подходах к энергосбережению для систем с оштукатуренным утеплителем через 30 лет эксплуатации составит 95…100 руб./м2, а систем с вентилируемым фасадом всего лишь - 7…13 руб./м2.

В различных вариантах термомодернизации приведенные затраты панельного и кирпичного здания почти одинаковы. В тоже время приведенные затраты за расчетный период для неутепленной панельной стены больше, чем приведенные затраты для этой же стены, но утепленной с использованием вентилируемых фасадов (I и III варианты) или утепленной минераловатными плитами, оштукатуренными акриловой штукатурной массой, при поэлементном подходе к энергосбережению (II вариант).

Приведенные затраты за 30 лет эксплуатации утепленных кирпичных стен в 1,6…1,7 раза больше, чем Зпр тех же наружных стен, но без их утепления. Несмотря на это, капиталовложения в рассматриваемые варианты термомодернизации кирпичной стены окупаются.

Рассмотренная экономическая модель утепления наружных стен является небольшой подсистемой системы энергосберегающих мероприятий, которые должны производиться при термомодернизации жилого здания. Данная модель полностью иллюстрирует методику декомпозиции функциональной системы энергосбережения и определения экономических показателей мероприятий, необходимость выполнения которых обусловлена требованиями соответствующих нормативных и директивных документов.

Рассмотрены существующие методики оценки социального эффекта реконструкции жилых зданий. Установлено, что, несмотря на общность социальных результатов реконструкции жилых зданий и проведения энергосберегающих мероприятий, существующими методиками нельзя воспользоваться при определении социального результата термомодернизации, так как энергосберегающая политика, проводимая в стране, внесла корректировку в потребительские качества жилья, что и рассмотрено на примере санитарно-гигиенических оценочных показателей, характеризующих теплотехнические свойства наружных ограждающих конструкций.

Предложено дополнить перечень санитарно-гигиенических оценочных показателей (тепловая инерция ограждения, температура воздуха в помещении, его относительная влажность и скорость движения), используемых при оценке социального эффекта, еще двумя показателями, характеризующими температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (Δt) и внутреннюю теплоаккумулирующую способность ограждения.

Гигиенистами установлено, что изменение температуры всех поверхностей помещения на 10С равноценно изменению температуры воздуха в этом помещении на 4…50С, что соответствует 8…10 «бытовым порогам». В связи с этим считается, что оптимальный температурный перепад между внутренним воздухом и поверхностью ограждения не должен превышать 1,5…20С. В СНиП «Строительная теплотехника» издания 1986 года данный перепад допускается не более 60С. В СНиП издания 1998 года и СНиП «Тепловая защита зданий» издания 2004 года Δtн должно быть не более 40С, то есть в последние годы произошло изменение норм в сторону улучшения микроклимата помещения.

Проведен анализ влияния сопротивления теплопередаче наружных стен и температуры наружного воздуха за отопительный период ЦЧР на Δt (рис. 17 и рис. 18).

Установлено, что температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружной стены за отопительный период в зданиях ЦЧР изменяется в значительных приделах. Например, в кирпичном здании со стенами толщиной 0,51 м величина Δt в течение отопительного периода может изменяться от 1,6 до 7,30С, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на микроклимате помещения.

При повышении сопротивления теплопередаче наружных стен до 1,54 м2∙0С/Вт, значение Δt соответствует требованиям СНиП «Тепловая защита зданий» и при любой температуре наружного воздуха в природно-климатических условиях ЦЧР не превышает 40С. Оптимальный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции достигается только при значениях R0 больших 3,03 м2∙0С/Вт, то есть при поэлементном подходе к энергосбережению.

Рис. 18. Изменение величины Δt, 0С в течение отопительного периода для панельных жилых зданий ЦЧР до (R0 = 0,92 м2∙0С/Вт) и после термомодернизации при потребительском подходе (R0 = 2,11 м2∙0С/Вт) и поэлементном подходе (R0 = 3,063 м2∙0С/Вт)

В среднем по ЦЧР за отопительный период оптимальный температурный перепад поддерживается 38 суток для кирпичных и 34 суток для панельных зданий, что составляет около 18 % отопительного периода. Значения Δt превышают 40С в кирпичных зданиях на протяжении 45 суток, а в панельных только около 29 суток.

При потребительском подходе к термомодернизации, независимо от материала наружных стен, значение Δt будет больше 2 0С всего лишь на протяжении 5 суток, что свидетельствует о резком повышении комфортабельности в помещении.

Поэлементный подход к энергосбережению приводит к тому, что на протяжении всего отопительного периода будет поддерживаться оптимальный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения.

Таким образом, при поэлементном подходе к энергосбережению для людей любого возраста можно создать наилучшие условия психологического комфорта и физиологического оптимума, тем самым снизив вероятность заболеваний слизистой оболочки носа и горла, обострения заболеваний органов дыхания, мышечно-суставного аппарата и периферической нервной системы.

Показатель тепловой инерции характеризует всю по толщине ограждающую конструкцию, что было достаточным при оценке однослойных стен. В условиях термомодернизации ограждений большой интерес представляет теплоаккумулирующая способность внутренней поверхности стены, так как она может изменяться от 5881 до 36725 кДж/м2 в зависимости от места расположения дополнительного теплоизоляционного слоя и его теплофизических характеристик. Это влияет на процесс замедления и выравнивания колебаний температур внутри помещений, что в свою очередь сказывается на комфортной обстановке в квартире.

На примере одного из городов ЦЧР рассмотрено влияние результатов термомодернизации наружных стен. Установлено, что при термомодернизации наружных стен жилых зданий в г. Тамбове при поэлементном подходе к энергосбережению количество выбросов в атмосферу диоксида азота уменьшится на 521,8 т; окиси углерода на 160,6 т; диоксида серы на 184,3 т; пятиокиси ванадия на 1,3 т и золы на 6,3 т. Влияние утепления наружных стен при потребительском подходе снижает количество выбросов в атмосферу NO2 на 408,3 т; СО на 125,3 т; SO2 на 144,2 т; V2O5 на 1,1 т и золы на 4,9 т.

Таким образом, термомодернизация наружных стен опорного жилищного фонда г. Тамбова при поэлементном подходе к энергосбережению снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 36 %, а при потребительском подходе - на 28 %. Это приводит к тому, что годичная плата за экологический ущерб, наносимый природе предприятиями, вырабатывающими тепловую энергию, снизится на 59519 руб./год и 46566 руб./год соответственно.

Плата за экологический ущерб, наносимый предприятиями топливно-энергетического комплекса, ложится на потребителей энергии, поэтому термомодернизация повлечет за собой не только снижение потребления тепловой энергии, но и может рассматриваться как повод для уменьшения действующих тарифов на отопление жилых зданий.

Снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в результате термомодернизации зданий является важным фактором, влияющим на последовательность проведения энергосберегающих мероприятий в городе. Только такой подход к энергосбережению позволит достичь максимального социального эффекта и улучшить городскую среду с экологической точки зрения.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

I. Сформулированы основные теоретические положения термомодернизации ограждающих конструкций жилых зданий. С целью разграничения мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов, идущих на эксплуатацию зданий, предложены термины: термореновация; термомодернизация; термореконструкция и их определения. Энергосбережение в жилищном секторе рассмотрено как функциональная система со своей структурой и связями между элементами системы, специфическими особенностями, вытекающими из задач, возникающих при обновлении основных фондов. Выделен ряд наиболее информативных показателей, характеризующих эффективность энергосберегающих мероприятий. Подобран математический аппарат, позволяющий оптимизировать функциональную систему энергосбережения в жилищном секторе на всех ее уровнях.

II. На основании анализа достоинств и недостатков способов устройства дополнительного утепления наружных стен существующих жилых зданий с позиции практического опыта и использования систем дополнительного утепления, а также возможностей материально-технической базы строительства признано, что одним из наиболее эффективных конструктивно-технологических решений термомодернизации может быть вентилируемый фасад - система дополнительного утепления с вентилируемой воздушной прослойкой, которая может также использоваться в Центрально-черноземном регионе.

III. С помощью экспериментального исследования изучено влияние фильтрации воздуха под облицовочными панелями вентилируемых фасадов с ветрозащитной пленкой и без нее на термическое сопротивление утепленных наружных стен. Установлено, что в вентилируемых фасадах без ветрозащиты значимыми факторами являются: отношение числа горизонтальных стыков между облицовочными панелями к высоте утепленной части стены здания; плотность минераловатных плит; расстояние между теплоизоляционным материалом и тыльной поверхностью облицовочной панели; ширина открытого стыка между облицовочными панелями. При соответственном выборе этих параметров можно снизить влияние ветра на изменение термического сопротивления утеплителя в 2,7 раза. Однако даже при наилучших значениях данных параметров наблюдается фильтрация наружного воздуха в минераловатных плитах. Наличие ветрозащитной пленки уменьшает влияние ветра на термическое сопротивление теплоизоляционного материала вентилируемого фасада в 1,8 раза по сравнению с аналогичной конструкцией без ветрозащиты, а такой фактор, как плотность минераловатных плит становиться незначимым.

IV. На основании экспериментального исследования установлено влияние параметров ветродождевых потоков и конструктивно-технологических решений вентилируемых фасадов на водопроницаемость стыков облицовочных панелей с различной конфигурацией торцевых граней. Выявлены наилучшие параметры вентилируемой воздушной прослойки, размеры открытого стыка между панелями, толщина облицовки и конфигурация ее торцевых граней с позиции снижения водопроницаемости и увлажнения утеплителя. Доказана целесообразность защиты от дождевой влаги теплоизоляционного материала в вентилируемых фасадах специальными паропроницаемыми пленками, которым свойственны не только ветро-, но и гидрозащитные функции. Предложена конфигурация торцевых граней облицовочных панелей, которая позволяет не только снизить водопроницаемость открытых стыков при опасных направлениях ветродождевого потока в 8…10 раз по сравнению с обычным открытым стыком облицовочных панелей, но и отказаться от использования гидрозащитных пленок.

V. В результате исследования влияния факторов, характеризующих теплотехнические свойства материалов и геометрические параметры всех элементов, входящих в крепежный узел вентилируемого фасада, на температурный режим утепленных наружных стен установлены факторы, значимо влияющие на изменение минимальной температуры внутренней поверхности наружных кирпичных и панельных стен жилых зданий в местах глухих участков, в углах стен, а также в местах опирания плит перекрытия и устройства оконных заполнений. Разработаны практические рекомендации по повышению теплотехнической однородности термомодернизируемых наружных стен жилых зданий в условиях Центрально-черноземного региона с использованием вентилируемых фасадов.

VI. На основе шестифакторного вычислительного эксперимента, выполненного на ЭВМ с использованием программного комплекса «TEMPER-3D», построена регрессионная модель зависимости коэффициента теплотехнической однородности от факторов, значимо характеризующих теплотехнические свойства материалов и геометрические параметры элементов крепежного узла вентилируемого фасада. Разработан графический подход к выбору некоторых параметров дополнительного утепления стен с вентилируемым фасадом и справочная таблица, позволяющая определять их коэффициент теплотехнической однородности. Разработана программа для ЭВМ «Расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены здания, ослабленной теплопроводными включениями в виде крепежного каркаса вентилируемого фасада» (R-VENT).

VII. Разработана математическая модель тепло-влагопереноса в вентилируемых ограждающих конструкциях, за основу которой принят модернизированный метод последовательного увлажнения, позволяющий учитывать конструктивно-технологические особенности вентилируемых фасадов и фильтрацию воздуха в воздушных прослойках. Для данной модели разработана программа для ЭВМ «Расчет баланса влагонакопления в вентилируемых ограждающих конструкциях зданий при нестационарных условиях» (TW-VENT-CONS), с помощью которой произведено исследование влияния параметров вентилируемых воздушных прослоек на влажностный режим наружных стен. Установлено, что на максимальную влажность слоя утеплителя термомодернизированной наружной стены с вентилируемым фасадом значимое влияние оказывают размер вентилируемой воздушной прослойки и отношение числа горизонтальных стыков между облицовочными панелями к высоте утепленной части стены здания.

VIII. С позиции эксплуатационной надежности конструкция термомодернизируемой стены с вентилируемым фасадом рассмотрена как сложная система. Выявлено, что на способность всей конструкции утепленной стены и отдельных ее элементов сохранять в течение расчетного времени работоспособность большое влияние оказывает долговечность теплоизоляционного материала, являющегося наиболее слабым звеном данной системы. Произведены экспериментальные исследования и установлены зависимости изменений во времени основных теплофизических и физико-механических свойств минераловатных плит под воздействием эксплуатационных факторов. Выявлены причины и характер деструктивных процессов, протекающих в данном теплоизоляционном материале под воздействием эксплуатационных факторов. Установлены основные аспекты, на которые необходимо обратить внимание при проектировании вентилируемых фасадов с целью повышения их эксплуатационной надежности.

IX. Проведены аналитическое и экспериментальные исследования в области обеспечения прочности элементов вентилируемого фасада. Разработана классификация расчетных схем элементов вентилируемого фасада с учетом их конструктивных особенностей. Сформулированы основные предпосылки конструктивного проектирования вентилируемых фасадов. Изучены вопросы обеспечения прочности крепления несущего каркаса к наружным стенам. Разработан инженерный алгоритм выбора оптимальных параметров элементов крепежного каркаса вентилируемого фасада с учетом обеспечения требуемой прочности и теплозащиты.

X. Выполнена многокритериальная оптимизация параметров вентилируемого фасада без и с ветро-гидрозащитной пленкой с позиции обеспечения теплозащиты и нормативного влажностного режима наружных утепленных стен. Установлено, что при термомодернизации стен жилых зданий с использованием вентилируемых фасадов, облицовочные панели которых имеют прямоугольное очертание торцевых граней, а стыки между ними не защищены от дождевой влаги специальными конструктивными элементами, оптимальными и предпочтительными (в скобках) параметрами без использования ветро-гидрозащитной пленки являются следующие значения: ширина открытого стыка между облицовочными панелями δ =3 (3…5) мм; размер вентилируемой воздушной прослойки S = 80 (64…80) мм; отношение числа горизонтальных стыков между облицовочными панелями к высоте утепленной части стены здания N = 0,667 (0,667…0,960). Если в вентилируемом фасаде имеется ветро-гидрозащитная пленка, то его оптимальные и предпочтительные параметры имеют следующие значения: δ = 3 (3…11) мм; S = 59 (33…80) мм; N = 0,667 (0,667…2).

XI. На основе натурных исследований состояния наружных стен жилых зданий оценено влияние таких факторов, как период строительства, этажность и материал стен на суммарное абсолютное значение максимального вертикального отклонения наружной поверхности стен. Разработан подход к повышению технологичности систем наружного утепления с использованием вентилируемых фасадов, базирующийся на установлении диапазона регулирования элементов крепежного каркаса вентилируемого фасада в зависимости от периода строительства и конструктивной системы термомодернизируемого здания.

XII. Рассмотрены особенности реализации метода автоматизированного формирования организационно-технологических моделей термомодернизации наружных стен на примере вентилируемых фасадов. Выявлены возможные варианты технологических зависимостей между работами по устройству вентилируемых фасадов в зависимости от особенностей термомодернизируемых зданий и используемых средств подмащивания, а также конструктивно-технологических параметров вентилируемых фасадов. Разработаны организационно-технологические приемы и рекомендации по устройству дополнительного утепления наружных стен с использованием вентилируемых фасадов.

XIII. Произведен анализ результатов экономической оценки эффективности утепления наружных стен и выявлены причины их расхождения. Построена экономическая модель для оценки эффективности термомодернизации наружных стен, которая позволила выделить области экономической целесообразности проведения термомодернизации жилых зданий в ЦЧР. Выбраны критерии социальной и экологической оценки результатов утепления наружных стен и приведена методика их определения. Установлено, что при одинаковых капиталовложениях в термомодернизацию панельных и кирпичных наружных стен срок окупаемости последних в 1,4…1,7 раза больше и составляет 10…17 лет для кирпичных стен и 6…12 – для панельных; приведенные затраты, дисконтированные к началу расчетного горизонта (2004 г.), за 30 лет эксплуатации для вентилируемых фасадов на 104…193 руб./м2 меньше, чем систем с оштукатуренным утеплителем; утепление наружных стен жилых зданий опорного жилищного фонда г. Тамбова снизит выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на 36 %.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНО В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

А) в ведущих научных журналах и изданиях, выпускаемых в РФ и рекомендованных ВАК для отражения основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора технических наук:

- Афанасьев А.А., Матвеев Е.П., Монастырев П.В. Индустриальные методы облицовки фасадов зданий при их утеплении // Промышленное и гражданское строительство. - 1997. - №6. - С.49-51.

- Монастырев П.В. Нормирование теплозащиты стен зданий // Жилищное строительство. - 1998. - №7. – С.9-10.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Повышение водонепроницаемости стыков облицовочных панелей // Жилищное строительство. – 1998. - №11. – С.12-14.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Оптимальное решение облицовочных панелей при устройстве теплоизоляции // Жилищное строительство. – 1999. - № 4. – С.7-8.

- Монастырев П.В. Жилищный фонд и энергосбережение // Жилищное строительство. - 2000. - №5. – С.14-15.

- Monastyrev P.V. Changes in introduction of norms in the conservation of heat for the external walls of dwelling houses in Russia // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – Тамбов, 2000. Том 6. № 2. – С.282-284.

- Sharapova I.V., Monastyrev P.V. Сonditions of progressive divelopment of design firm // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – Тамбов, 2001. Том 7. № 1. – С.139-141.

- Монастырев П.В., Монастырева М.В. Изменение архитектурного облика зданий в современных условиях // Жилищное строительство. - 2001. - №7. – С.13-15.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Монастырева М.В. О терминологии в описании устройств теплозащиты зданий // Жилищное строительство. - 2002. - №4. – С.24-25.

- Monastyrev P.V., Monastyreva M.V., Reid M.V. Damage to the architectural image of the facade of a building // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – Тамбов, 2002. Том 8. № 4. – С.649-654.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Влияние вентилируемого фасада на теплозащитные качества утеплителя // Жилищное строительство. - 2003. - №3. – С.18-20.

- Monastyrev P.V., Monastyreva M.V., Reid M.V. Main areas of energy conservation in the servicing of apartment buildings // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – Тамбов, 2003. Том 9. № 2. – С.282-285.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Крепежный каркас вентилируемого фасада и температурное поле наружной стены // Жилищное строительство. - 2003. - №10. - С.15-18.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Влияние крепежного каркаса на теплоизоляцию вентилируемых фасадов // Жилищное строительство. - 2004. - №7. – С.24-25.

- Гусев Б.В., Езерский В.А., Монастырев П.В. Изменение линейных размеров минераловатных плит в условиях эксплуатационных воздействий // Промышленное и гражданское строительство. - 2004. - № 8. – С.32-34.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Федоров С.В. Коэффициент теплотехнической однородности наружных стен вентилируемых фасадов // Жилищное строительство. – 2004. - № 12. – С.8-11.

- Гусев Б.В., Езерский В.А., Монастырев П.В. Теплопроводность минераловатных плит в условиях эксплуатационных воздействий // Промышленное и гражданское строительство. - 2005. - № 1. – С.48-49.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Вентилируемый фасад и утеплитель // Жилищное строительство. – 2005. - № 5. – С.27-29.

- Гусев Б.В., Езерский В.А., Монастырев П.В. Потеря массы минераловатных плит в условиях эксплуатационных воздействий // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2005. - № 6. – С.51.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Кузнецова Н.В. Температурный режим в узлах сопряжения вентилируемых наружных стен с оконными заполнениями. Часть 1 // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2005. - № 6. – С.60-61.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Кузнецова Н.В. Температурный режим в узлах сопряжения вентилируемых наружных стен с оконными заполнениями. Часть 2 // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2005. - № 7. – С.80-81.

Б) в монографиях и учебных пособиях

- Монастырев П.В. Технология устройства дополнительной теплозащиты стен жилых зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2000.-160 с.

- Монастырев П.В. Технология устройства дополнительной теплозащиты стен жилых зданий: Учебное пособие. Издание 2-е. – М.: Издательство АСВ, 2002.-160 с.

- Гусев Б.В., Езерский В.А., Монастырев П.В., Кузнецова Н.В. Повышение теплотехнической однородности утепленных наружных стен с вентилируемым фасадом. – М.: Научный мир, 2005.– 184 с.

В) в других изданиях, выпускаемых на территории РФ

- Монастырев П.В. Способ защиты утеплителя наружных стен при реконструкции зданий: Тез. докл. Третья всесоюз. науч. конф. - Тамбов.: Тамб. гос. техн. ун-т, 1996. - С.16.

- Афанасьев А.А., Матвеев Е.П., Монастырев П.В. Технология утепления и облицовки фасадов при реконструкции зданий // Экспресс - информация. Технология, механизация и автоматизация в строительстве. - 1997. - Вып.1. - С.7-13.

- Монастырев П.В., Монастырева М.В. Исследование работы сдвигоустойчивых соединений в конструкциях крепления защитных слоев теплоизоляции // Труды молодых ученых и студентов ТГТУ. - Тамбов, 1997. - С.288-292.

- Монастырев П.В., Монастырева М.В., Леденев В.В. Пути повышения надежности зданий // Труды молодых ученых и студентов ТГТУ. - Тамбов, 1997. - С.325-326.

- Монастырев П.В. Вариантное проектирование дополнительной теплозащиты жилых зданий: Тез. докл. Четвертая науч. конф. – Тамбов.: Тамб. гос. техн. ун-т, 1999. – С.148-149.

- Монастырев П.В. Классификация жилищного фонда с точки зрения устройства дополнительной теплозащиты зданий // Труды ТГТУ: Сб. научных статей молодых ученых и студентов. – Тамбов, 1999. Вып.4. – С.148-152.

- Иванов Д.В., Монастырев П.В., Монастырева М.В. Основные пути экономии энергии в жилых зданиях // Труды в области архитектуры и строительства: Сб. науч. ст. – Тамбов, 2000. Вып.1. – С.71-74.

- Куликова Е.Н., Монастырев П.В. Методологические аспекты проектирования целевых строительных программ // Труды в области архитектуры и строительства: Сб. науч. ст. – Тамбов, 2000. Вып.1. – С.97-100.

- Мишанин И.Н., Куликова Е.Н. Монастырев П.В., Монастырева М.В. Проблемы изучения технологий устройства стен с повышенными теплотехническими свойствами // Инновационные технологии организации обучения инженеров-строителей: Тезисы 31 научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава научных работников, аспирантов и студентов ПГАСА, 21-24 марта 2000 г.- Пенза, 2000.- С.35-36.

- Монастырев П.В. Влияние средств подмащивания на организацию работ по утеплению фасадов зданий: Тез. докл. Пятая науч. конф. - Тамбов.: Тамб. гос. техн. ун-т, 2000. - С.215.

- Монастырев П.В. Влияние размеров защитно-декоративных панелей дополнительной теплоизоляции стен зданий на трудоемкость их монтажа // Труды ТГТУ: Сб. научных статей молодых ученых и студентов. – Тамбов, 2000. Вып.5. – С.231-235.

- Монастырев П.В. Использование изделий из архитектурного бетона при утеплении фасадов зданий // Труды в области архитектуры и строительства: Сб. науч. ст. – Тамбов, 2000. Вып.1. – С.120-123.

- Монастырев П.В. Классификация элементов зданий, влияющих на разрушение архитектурного облика фасадов: Тез. докл. Пятая науч. конф. - Тамбов.: Тамб. гос. техн. ун-т, 2000. - С.215-216.

- Монастырев П.В. Проектирование реконструкционных работ, направленных на снижение энергопотребления жилыми зданиями. // Строительство-2000: Материалы Международной научно-практической конференции - Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2000.- С.55.

- Монастырев П.В. Применение системного анализа при проектировании дополнительной теплозащиты зданий // Материалы международного сборника научных трудов «Повышение качества строительных работ, материалов и проектных решений». Вып.2. – Брянск: Изд-во БГИТА, 2000.– С.264-269.

- Воробей В.В., Макаров А.М., Монастырев П.В., Смагина О.В. Оценка состояния жилищного фонда г.Тамбова на основании анализа обращений граждан в городскую администрацию // VI научная конференция: Материалы конференции. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2001. С.177-178.

- Лотц С.Н., Монастырев П.В., Монастырева М.В. Теплотехнические требования к жилым зданиям Центрально-черноземного региона // VI научная конференция: Материалы конференции. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2001. С.183-184.

- Лотц Н.С. Монастырев П.В. Анализ изменения нормирования теплозащиты жилых зданий Центрально-черноземного региона // Труды ТГТУ: Сборник научных статей молодых ученых и студентов. Вып. 10. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2001. – С.86-91.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Монастырева М.В. Инжиниринг в проектировании дополнительной теплозащиты зданий // Качество информационных услуг: Сборник научных трудов по материалам научно-практического семинара. Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. техн. ун-та, 2002. С.46-51.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Монастырева М.В. О терминологии в устройстве дополнительной теплозащиты зданий // VII научная конференция: Пленарные доклады и тезисы стендовых докладов.Ч.1. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. С.36-37.

- Монастырев П.В., Монастырева М.В. Влияние термомодернизации на улучшение экологической обстановки в г.Тамбове // VII научная конференция: Пленарные доклады и тезисы стендовых докладов.Ч.1. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. С.39-40.

- Савинов Я.В., Монастырева М.В., Монастырев П.В., Горелов А.А. Классификация жилых зданий г.Тамбова по периодам строительства // VII научная конференция: Пленарные доклады и тезисы стендовых докладов.Ч.1. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. С.77.

- Монастырев П.В., Монастырева М.В., Ельчищева Т.Ф. Методика определения экологического эффекта от проведения теплозащитных мероприятий в жилых зданиях // Эффективные строительные конструкции: теория и практика. Сборник статей Международной научно-технической конференции. – Пенза, 2002. С.442-445.

- Монастырев П.В., Воробей В.В., Макаров А.М., Смагина О.В. Анализ технического состояния жилищного фонда г.Тамбова // Труды ТГТУ: Сборник научных статей молодых ученых и студентов. Вып. 12. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. С41-46.

- Савинов Я.В., Монастырева М.В., Монастырев П.В., Горелов А.А. История формирования жилищного фонда г.Тамбова // Труды ТГТУ: Сборник научных статей молодых ученых и студентов. Вып. 12. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. С.46-49.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Монастырева М.В. Устройство крепежного узла вентилируемого фасада с позиции улучшения теплотехнических качеств наружных стен // Труды ТГТУ: Сборник научных статей молодых ученых и студентов. Вып. 14. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. С14-18.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Температурное поле наружных стен вентилируемых фасадов // VIII научная конференция ТГТУ: Пленарные доклады и краткие тезисы. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. С.66-67.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Термоизоляция минераловатных плит в вентилируемых наружных стенах // VIII научная конференция ТГТУ: Пленарные доклады и краткие тезисы. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. С.67-68.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Лотц С.Н. Теплозащитные качества стен вентилируемых фасадов с ветрозащитной пленкой // Современные проблемы строительства и реконструкции зданий и сооружений: Материалы Международной научно-технической конференции. – Вологда: ВоГТУ, 2003. – С.67-70.

- Монастырев П.В. Проблемы и перспективы энергосбережения в жилых зданиях Тамбовской области // Перспективы развития энергетического комплекса Тамбовщины: Материалы научно-практической конференции. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. С.130-134.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Лотц Н.С., Смагина О.В. Анализ отклонений положения наружных стен жилых зданий с позиции устройства вентилируемых фасадов // IХ научная конференция ТГТУ: Пленарные доклады и краткие тезисы. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. С.215-216.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Федоров С.В. Коэффициент теплотехнической однородности вентилируемых наружных стен // IХ научная конференция ТГТУ: Пленарные доклады и краткие тезисы. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. С.216-217.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Федоров С.В. Определение коэффициента теплотехнической однородности вентилируемых наружных стен // Труды ТГТУ: Сборник научных статей молодых ученых и студентов. Тамб. гос. техн. ун-т, Тамбов, 2004. Вып. 16. С.50-53.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Влияние вертикальных отклонений наружных стен на регулируемые параметры вентилируемых фасадов // Труды ТГТУ. – 2005. – Вып.17. – С.180–184.

- Езерский В.А., Монастырев П.В. Подход к оценке эффективности термомодернизации наружных стен жилых зданий: Плен. док. и кратк. тезисы. X науч. конф. ТГТУ: – Тамбов: ТГТУ, 2005. – С.135.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Гузачев А.Н. Оценка баланса влагонакопления в вентилируемых ограждающих конструкциях зданий: Плен. док. и кратк. тезисы. X науч. конф. ТГТУ: – Тамбов: ТГТУ, 2005. – С.135-136.

Д) в изданиях, выпускаемых за рубежом

- Jezierski W., Rudczyk-Malijewska E., Sulima J. Monastyrew P. Zmniejszenie wodoprzepuszczalności złącz elewacyjnych płyt do ochrony termoizolacji budynku. // Konferencja naukowo – techniczna: Budownictwo ogólne zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno – wilgotnościowe w budownictwie. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.  Bydgoszcz,  12  czerwca  2000  roku. – Bydgoszcz, 2000 – S.57-64.

- Езерський В.А., Монастирьов П.В. Теплозахиснi якостi мiнераловатного утеплювача у вентильованих фасадах будинкiв пiд впливом вiтру // Ринок iнсталяцiй. - 2002. - №12. – С. 11-13.

- Jezierski W., Rudczyk-Malijewska E., Sarosiek W. Monastyrew P. Optymalne rozwiązanie konstrukcyjne płyt elewacyjnych przy wykonywaniu zewnętrznej izolacji cieplnej budynków. // Budownictwo ogólne zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno – wilgotnościowe w budownictwie. Akademia Techniczno-Rolnicza im. – Bydgoszcz, 2003 – S.160-166.

- Jezierski W., Monastyrew P., Rudczyk-Malijewska E. Właściwości cieplne płyt wełny mineralnej w wentylowanych elewacjach budynków przy oddziaływaniu wiatru. // Budownictwo. Zeszyt 23. – Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystoc. - 2003 - S.83-92.

- Jezierski W., Monastyrew P., Sarosiek W. Wpływ stelaża mocującego w elewacjach wentylowanych na pole temperatury ścian zewnętrznych. // Budownictwo. Zeszyt 23. – Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystoc. - 2003 - S.93-102.

- Езерський В.А., Монастирьов П.В. Дослiдження температурного поля зовнiшньоїстiни у вузлах крiплення каркаса вентильованого фасаду // Ринок iнсталяцiй. Починання. - 2003. - №7. – С. 9-11.

- Езерський В.А., Монастирьов П.В. Дослiдження температурного поля зовнiшньоїстiни у вузлах крiплення каркаса вентильованого фасаду // Ринок iнсталяцiй. Закiнчення. - 2003. - №8. – С. 12-13.

- Jezierski W., Monastyrew P., Sarosiek W. Wpływ stelaża mocującego w elewacjach wentylowanych na temperaturę ścian zewnętrznych. // Materiały Budowlane.- 2004.- №1. - S.24-25.

- Jezierski W., Rudczyk-Malijewska E., Monastyrew P. Wpływ czynników ekspłoatacyjnych na przewodnośc cieplną płyt z wełny mineralnej // Ekologiczne i energooszczędne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe: Materialy XVIII Krajowej konfe-rencji naukowo-technicznej.-Zakopane:WAT, 2004. - S. 204-211.

- Jezierski W., Rudczyk-Malijewska E., Monastyrew P. Analiza wpływu czynników na pole temperatur w ścianach zewnętrznych z elewacjami wentylowanymi // Budownictwo energooszczęd-ne – ENERGODOM 2004. Problemy projektowania, rea-lizacji i eksploatacji budyn-ków o niskim zapotrzebywaniu na energię: Materialy VII Ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej.Kraków-Zakopane, 2004.- S. 95-104.

- Jezierski W., Monastyrew P., Rudczyk-Malijewska E. Przewodność cieplna płyt wełny mineralnej w warunkach oddziaływań ekspłoatacyjnych // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej: Budownictwo . – № 23, 2004. - S. 69-76.

- Wspolczynnik jednorodnosci cieplnej scian zewnetrznych z elewacjami wentylowanymi / Jezierski W., Rudczyk-Malijewska E., Monastyrew P., Guzaczew A. // Budownictwo ogolne: zagadnienia konstrukcyjne, materialowe i cieplno-wilgotnosciowe w budownictwie. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2005. - S.271-276.

Ж) в патентах и официально зарегистрированных программах для ЭВМ

- 200210097/20 RU, 7 Е 04F 13/08 Крепление защитно-декоративных облицовочных панелей с помощью кляммеров, надеваемых на направляющие / П.В. Монастырев (Тамб. гос. техн. ун-т).-№33382; Заявл.08.01.2002 // Изобретения. Полезные модели. 2003. №29.

- Езерский В.А., Монастырев П.В., Гузачев А.Н. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены здания, ослабленной теплопроводными включениями в виде крепежного каркаса вентилируемого фасада (R-VENT) / Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2004611234. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 20 мая 2004 г.

- Гузачев А.Н., Езерский В.А., Монастырев П.В. Моделирование и расчет параметров температурно-влажностного режима ограждающих конструкций зданий в нестационарных условиях (TW-CONS) / Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2004611943. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 23 августа 2004 г.

- Монастырев П.В., Гузачев А.Н., Езерский В.А. Расчет баланса влагонакопления в вентилируемых ограждающих конструкциях зданий при нестационарных условиях (TW-VENT-CONS) / Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2005610237. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 30 марта 2005 г.

# Text boxes

3. Выбор крепления облицовочной панели к направляющим крепежного каркаса

1.Ввод данных

2. Расчет толщины утеплителя, δут

5. Выбор сечений направляющих крепежного каркаса и их закрепления на направляющих или кронштейнах

4. Расчет по прочности облицовочной панели

6. Расчет по прочности направляющей крепежного каркаса

7. Определение вылета кронштейна крепежного каркаса с учетом толщины утеплителя, параметров воздушной прослойки и рассчитанных элементов вентилируемого фасада

10. Расчет по прочности диаметра резьбовой части анкерного болта.

12. Определение коэффициента теплотехнической однородности вентилируемого фасада по зависимости (4). Пересчет толщины утеплителя (δут*) с учетом данного коэффициента

14. Определение стоимости, трудоемкости и материалоемкости одного квадратного метра конструктивного решения вентилируемого фасада

15. Сохранение результатов расчета

13. Если

δут < δут*

δут = δут*

нет

да

нет

да

16. Производить

расчет следующего

варианта?

17. Вывод результатов расчета

11. Выбор диаметра распорной втулки анкерного болта и

расчет по формуле (6)глубины его заложения

8. Выбор сечений кронштейна крепежного каркаса

9. Расчет по прочности кронштейна крепежного каркаса

Рис. 17. Зависимость Δt, 0С от сопротивления теплопередаче наружных стен (R0, м2∙0С/Вт) и температуры наружного воздуха (tн, 0С)

Увеличение времени на заданный шаг.

Решение линейной задачи влагопроводности для каждого i–того участка ограждающей конструкции с учетом параметров входящего в i–тый участок воздуха  методом последовательного увлажнения.

Сохранение промежуточных результатов расчета.

Расчетное

время закончилось

Нет

Ввод начального времени.

Изменение температуры участков воздушной прослойки

Погрешность

температуры воздушной прослойки меньше допускаемой

Да

Нет

Вычисление скоростей воздуха на участках воздушной прослойки.

Вычисление температуры и влажности внутреннего и наружного воздуха для текущего времени с помощью линейной интерполяции по таблице наблюдений. Принятие температуры воздуха на участках воздушной прослойки нулевого приближения.

Решение линейной задачи теплопроводности для

каждого i–того участка ограждающей конструкции с учетом параметров входящего в i–тый участок воздуха.

Решение линейной задачи теплопроводности для

каждого i–того участка ограждающей конструкции с учетом параметров входящего в i–тый участок воздуха.

Рис. 7. Исследуемые параметры

1 – утепленная стена;

2 – облицовочные панели

Рис. 9. Зависимость максимальной влажности слоя утеплителя wmax, % по массе термомодернизированной стены девятиэтажного жилого панельного здания от параметров вентилируемой воздушной прослойки

Выделение квазистационарного процесса и анализ результатов

Ввод данных.

Разбиение ограждающей конструкции горизонтальными сечениями на участки и вертикальными сечениями на слои.

Да